天门市第一人民医院口腔科耗材招标目录

	商品名称
	规格型号
	单位

	粘固粉充填器
	1#--4#
	把

	粘固粉调刀
	1#--2#
	把

	银汞充填器
	1#--2#
	把

	剔挖器
	1#--6#
	把

	双头锐匙
	1#--2#
	把

	16cm定位镊
	双弯有定位
	把

	5#探针
	5#
	把

	口镜头
	耐高温
	把

	口镜柄
	10cm
	把

	不锈钢弯盘
	中号
	把

	不锈钢方盘
	18cm
	把

	不锈钢有盖方盘
	
	把

	拔牙钳
	各型号
	把

	技工钳
	113#
	把

	技工钳
	116#
	把

	技工钳
	121#
	把

	技工钳
	122#
	把

	技工钳
	127#
	把

	技工钳
	137#
	把

	技工钳
	139#
	把

	技工钳
	147#
	把

	金冠剪
	直、弯
	把

	持针器
	12.5cm
	把

	持针器
	14cm
	把

	持针器
	16cm
	把

	止血钳
	12.5cm
	把

	止血钳
	14cm直、弯
	把

	眼科剪
	10cm直、弯
	把

	手术剪
	14cm直、弯
	把

	金属牙挺
	1#--6#
	把

	根尖挺
	1#--3#
	把

	丁字挺
	1#--4#
	把

	手术刀柄
	7#
	把

	手术刀片
	3#
	片

	泡钳器
	小号
	把

	泡钳器
	中号
	把

	敷料镊
	16cm
	把

	敷料镊
	12cm
	把

	牙骨锤
	
	把


	牙骨凿
	各规格
	把

	石膏调刀
	20cm
	把

	雕刻刀
	46#  48#
	把

	咬合架
	
	把

	洁治器
	各规格
	把

	牙周袋探针
	各规格
	把

	树脂修正器
	
	把

	银汞输送器
	
	把

	成形片
	大,中,小号
	把

	成形片夹
	钳式
	把

	石膏剪
	20cm
	把

	治疗杯
	
	个

	药棉缸
	8cm
	个

	口腔麻醉注射器
	
	支

	一次性牙科注射器
	5ml
	支

	一次性器械盒
	8*1
	个

	一次性橡胶检查手套
	XS，S，M（每盒五十双）
	盒

	一次性薄膜手套
	100*1(S,M,L)
	包

	   铝制无孔牙托
	1#--3#
	个

	 铝制有孔牙托
	1#--4#
	个

	铝制活动牙托
	
	个

	铝制局部牙托
	左,右
	个

	网状牙托
	大,中,小
	个

	网状活动牙托
	
	个

	网状局部牙托
	左,右
	个

	一次性牙托
	各规格
	付

	牙用不锈钢丝
	0.5—1.0,1.2
	副

	滴瓶架7*1
	
	个

	3ｍｌ棕滴瓶
	
	个

	2ｍｌ棕滴瓶
	
	个

	一次性吸唾管
	100*1
	个

	一次性围巾
	10*1
	包

	牙科手机润滑剂
	300ml
	瓶

	注油机油
	
	套

	丁香油粘固粉
	
	盒

	丁香油粘固粉
	
	盒

	玻璃离子体
	
	盒

	聚羧酸锌
	
	盒

	红蜡片（常用）
	
	盒

	磷酸锌粉
	
	瓶

	磷酸锌液
	
	瓶

	红白打样膏
	
	盒　

	咬合纸
	
	盒

	暂封补牙条
	
	盒

	暂封王
	30g
	盒

	硬石膏
	1kg
	袋

	超硬石膏
	1kg
	袋

	增强型玻璃离子
	
	盒

	热凝牙托水
	500ml
	瓶

	热凝仿生牙托粉
	100g
	瓶

	自凝牙托粉
	100g
	瓶

	自凝造牙粉
	100g
	瓶

	自凝仿生牙托粉
	100g
	瓶

	自凝牙托水
	500ml
	瓶

	自凝牙托水
	100ml
	瓶

	根管充填剂
	
	盒

	牙髓塑化液
	无色
	盒

	氢氧化钙糊剂
	5g
	盒

	无砷失活剂
	1g
	支

	EDTA凝胶
	
	支

	除丁克
	
	瓶

	碘仿
	
	盒

	丁香油
	
	盒

	樟脑酚
	
	盒

	甲醛甲酚
	
	盒

	快失活剂
	
	盒

	慢失活剂
	
	盒

	碘甘油
	
	盒

	碘酚
	
	盒

	干髓糊剂
	10g
	盒

	分离剂
	
	盒

	漱口水
	100ml
	瓶

	脱敏乳膏
	     65g
	支

	海吉雅印模材
	1000g（通用）
	袋

	海吉雅印模材
	水晶
	袋

	海吉雅印模材
	烧瓷专用
	袋

	巨星牙片
	100x1
	盒

	牙片液
	250ml
	瓶

	登士柏后牙拔髓针
	各型号
	支

	登士柏扩大针
	各型号
	盒

	登士柏H锉
	各型号
	盒

	登士柏K锉
	各型号
	盒

	登士柏C+
	各型号
	盒

	ProTaper牙用锉
	各型号
	盒

	高速车针
	各型号
	支

	备牙车针
	各型号
	支

	药物输送针
	各型号
	盒

	P钻
	各型号
	盒

	G钻
	各型号
	盒

	机用扩大针
	各型号
	盒

	金属后牙带柄拔骨髓针
	各型号
	盒

	FX-Ⅱ玻璃离子
	15g+8ml
	盒

	GC光固化正畸粘接剂
	粉15g
	瓶

	GC光固化正畸粘接剂
	液8g
	瓶

	富士1
	
	盒

	富士11
	
	盒

	富士九
	
	盒

	银汞胶囊
	200g
	盒

	银汞胶囊
	400g
	盒

	银汞胶囊
	600g
	盒

	银汞胶囊
	800g
	盒

	光固化树脂
	4g
	支

	光固化粘结剂
	5g
	支

	酸蚀剂
	5ml
	支

	派克斯
	
	盒

	牙胶尖
	混装/单号
	盒

	大锥度牙胶尖
	混装/单号
	盒

	吸潮纸尖
	混装/单号
	盒

	大锥度吸潮纸尖
	混装/单号
	盒

	必兰麻针头
	21mm/25mm
	盒

	窝沟封闭剂
	
	盒

	硅橡胶套装
	
	盒

	硅橡胶混合头
	
	个

	双固化混合头
	
	个

	纤维桩
	单支各规格
	支

	纤维桩
	套装
	盒

	双固化粘接剂
	8g
	  盒

	普及方丝弓托槽
	燕尾带钩/不带钩
	副

	标准型方丝托槽
	网底带钩/不带钩
	副

	迷你型方丝托槽
	网底带钩/不带钩
	副

	标准型直丝托槽
	ROTH带钩/不带钩
	副

	迷你型直丝托槽
	ROTH不带钩/带钩
	副

	标准型直丝托槽
	MBT不带钩/带钩
	副

	迷你型直丝托槽
	MBT不带钩/带钩
	副

	自锁直丝托槽
	带钩/不带钩
	副

	陶瓷托槽
	方丝/直丝
	副

	金属槽沟托槽
	带钩/不带钩
	副

	托槽
	MBT.022尖牙带牵引钩
	副

	托槽
	MBT.022上颌/下颌3-3尖牙带钩
	副

	托槽
	MBT.022上颌/下颌5-5尖牙带钩
	副

	陶瓷托槽
	INVU MBT U/L3-3
	副

	托槽
	差动直丝金属，0.22套装非拔牙
	副

	隐形弓丝套装
	
	副

	正畸丝（不锈钢丝）
	筒装弓丝高弹级各规格
	副

	牙周锉套装
	锯架+减径砂片
	套

	减径砂片
	各规格 
	包

	刀架（锯架）
	
	包

	正畸钳
	无槽沟细丝弯制钳
	把

	正畸钳
	标准型结扎丝切断钳
	把

	正畸钳
	安全末端钳
	把

	镍钛丝
	各规格
	包

	不锈钢丝
	卷装弓丝高弹级
	包

	正畸橡皮圈
	普通迷你装各规格
	包

	不锈钢园丝
	各规格
	筒

	不锈钢方丝
	各规格
	筒

	多功能矫正器
	T4K一期/二期
	个

	多功能矫正器
	T4A一期/二期
	个

	多功能矫正器
	K3各规格
	个

	多功能矫正器
	I2各规格
	个

	圆丝弓带环
	16#—39#
	副

	方丝弓带环
	16#—39#
	副

	直丝弓带坏
	16#—39#
	副

	结扎丝
	各规格 30g
	盒

	结扎丝
	各规格  100g
	盒

	钛镍方钛丝
	16/17/18/19
	袋

	钛镍圆钛丝
	12/14/16/19
	袋

	方摇椅弓
	各规格
	袋

	圆摇椅弓
	各规格
	袋

	推簧
	10*1
	袋

	拉簧
	2*1
	袋

	六牙位方丝颊面管
	网底4x1
	袋

	七牙位方丝颊面秘
	网底4x1
	袋

	六牙位直丝颊面管
	网底4x1
	袋

	七牙位直丝颊面秘
	网底4*4
	袋

	舌侧扣
	
	袋

	游离牵引钩
	
	袋

	螺旋扩大器
	标准型
	

	分牙圈
	100*1
	袋

	正畸牵引圈
	各规格
	袋

	方丝成形器
	带转矩/不带转矩
	把

	链状橡皮圈
	长距/短距
	卷

	开口器
	成人/儿童
	个

	带环推子
	
	把

	末端切断钳
	
	把

	细丝弯制钳
	
	把

	细丝切断钳
	
	把

	转矩成形钳
	
	把

	梯形钳
	
	把

	游离钩专用钳
	
	把

	京津釉质粘接剂
	
	盒

	非调釉质粘接剂
	10ml
	盒

	种植体
	各规格
	颗

	粘接基台
	各规格
	颗

	愈合基台
	各规格
	颗

	角度基台
	各规格
	颗

	替代体
	各规格
	颗

	转移杆
	各规格
	颗

	种植体
	各规格
	颗

	愈合基台
	各规格
	颗

	替代体
	各规格
	颗

	医用胶原修复膜
	12mm*15mm
	张

	医用胶原修复膜
	15mm*20mm
	张

	多孔生物陶瓷人工骨粉
	0.5g
	盒

	一次性种植吸管
	彼岸种植机专用
	根

	种植弯手机
	
	把

	颅颌骨内固定夹板
	四孔各规格
	块

	颅颌骨内固定夹板
	六孔各规格
	块

	颅颌骨内固定螺钉
	非支抗钉各规格
	枚

	颅颌骨内固定螺钉
	自抗钉各规格
	枚



