手术室耗材明细
	类别
	品名
	型号
	类别
	品名
	型号

	器械类
	腔镜器械
	进口、国产
	缝针

缝线
	可吸收性外科缝线
	

	
	腹腔镜配件及器械
	进口、国产
	
	非吸收性外科缝线
	

	
	宫腔镜配件及器械
	进口、国产
	
	双向倒刺免打结缝线
	

	
	输尿管镜、肾镜配件及器械
	进口、国产
	
	可吸收胶原蛋白缝线
	

	
	关节镜配件及器械
	进口、国产
	
	无菌组合针（定制）
	阑尾、疝气、急诊、开颅、甲状腺、缝合等组合针、单针

	
	基础手术器械、专科手术器械
	进口、国产
	
	带线缝合针
	棉纶、涤纶

	
	高压灭菌骨钻
	
	
	一次性使用荷包缝合针
	

	
	开颅钻
	
	敷贴敷料
	手术薄膜
	A-P45cm*45cm

	
	灭菌盒
	进口、国产
	
	
	B-P45cm*45cm

	消毒
用品类
	1％活力碘
	500ml
	
	
	B-P45cm*45cm

	
	1％活力碘
	50ml
	
	
	C-P45cm*45cm

	
	0.5％活力碘
	50ml
	
	
	A-T 9cm*6cm

	
	75%酒精
	60ml
	
	眼科皮肤巾
	

	
	消毒凝胶
	248ml
	
	伤口敷料
	9*25cm

	
	免洗手消毒凝胶
	1L
	
	
	9*20cm

	
	干手消毒液
	100ml
	
	
	9*15cm

	
	洗手液
	500ml
	
	
	9*7cm

	
	抗菌洗手液
	1L
	
	
	有孔12*14cm

	
	内镜多酶低泡清洗剂
	1L
	
	减压贴
	15cm*15cm

	
	医用器械润滑油
	1L
	
	
	10cm*10cm

	
	过氧化氢低温等离子体灭菌剂
	250g
	
	鼻纱条
	

	
	过氧化氢低温等离子体灭菌化学指示卡
	
	
	有尾脑棉片（带显影）
	

	
	过氧化氢低温等离子体灭菌化学指示胶贴
	
	
	棉片
	

	
	过氧化氢低温等离子体灭菌生物指示剂
	
	
	一次性无菌手术包
	

	
	灭菌纸塑包装（高压/低温）
	
	止血
材料类
	结扎夹
	大中小

	
	过氧乙酸灭菌剂
	
	
	钛夹
	大、中号

	电外科
耗材类
	高频电刀笔
	
	
	止血纱
	

	
	延长电极
	
	
	碘仿纱布
	

	
	电刀清洁片
	
	
	凡士林纱布
	

	
	成人负极板
	
	
	吸收性明胶海绵
	

	
	儿童负极板
	
	
	头皮夹
	

	
	双极镊
	
	
	骨蜡
	

	
	超声刀、换能线
	刀头
	
	医用胶
	1ml

	
	
	换能线
	
	
	1.5ml

	
	PK/PS等离子刀
	
	
	
	1.5ml腔内

	
	
	
	
	脑动脉瘤夹
	


	类别
	品名
	型号
	类别
	品名
	型号

	保护套类
	切口保护器
	　
	管道类
	T管
	　

	
	显微镜保护套
	120cm*100cm
	
	腹腔引流管
	　

	
	
	200cm*105cm
	
	一次性硅胶导尿管
	8#、10#、12#、14#、16#）

	
	一次性无菌保护套
	　
	
	肛管
	　

	修补类
	盆底组织修补片
	小号
	
	营养管
	　

	
	
	大号
	
	胸腔闭式引流瓶
	　

	
	网塞和修补片
	　
	
	胸腔闭式引流管
	　

	
	疝修补片
	6*11cm
	
	负压引流袋
	　

	
	
	15*15cm
	
	一次性冲洗引流管
	　

	
	
	7.5*13.5cm
	
	高负压引流系统
	　

	
	
	3D
	
	脑室引流管
	　

	
	
	4.5*4.8cm
	
	经皮肾造瘘管
	　

	
	颅骨网板
	96*105
	
	进口输尿管肿瘤支架管
	　

	
	
	154*184
	
	双J管
	　

	
	
	142*158
	
	硅胶双腔导尿管
	　

	
	
	112*132
	
	菌状管
	　

	
	螺钉
	　
	
	进口乳胶导尿管
	F14-F18

	
	生物型硬脑脊膜补片
	0505
	
	
	F8-F10

	
	
	0812
	
	进口金属肿瘤支架管
	　

	切割

吻合类
	腔内切缝器、钉仓
	　
	
	进口脑积水分流器
	　

	
	直线型切割吻合器
	100切
	
	进口一次性使用多腔道内窥镜导管
	　

	
	
	100钉
	内固定
材料
	肋骨固定板
	　

	
	
	75切
	
	记忆合钉
	　

	
	
	75钉
	
	胸骨固定板
	　

	
	管型吻合器
	　
	标本

容器及其他类
	标本袋
	A型

	
	圆弧切割吻合器
	　
	
	
	B型

	
	缝合器组件
	　
	
	
	C型

	穿刺类
	一次性穿刺器
	单支/套装
	
	培养皿
	　

	
	微创扩张引流套件
	　
	
	胆道镜结石取出器
	　

	
	EMS探针
	F8-F22
	
	标本取物袋
	　

	
	滑导丝
	　
	
	线锯条
	　

	
	硬导丝
	　
	
	脑外冲洗器
	　

	
	进口经皮肾导引针
	　
	
	进口脑积水分流器
	　

	防粘连类
	医用几丁糖凝胶
	　
	
	电切冲洗液
	　

	
	医用生物胶（术尔泰）
	　
	
	医用润保
	　

	
	
	
	
	抗菌除尘垫
	　

	
	
	
	
	一次性床罩
	　

	
	
	
	
	甲醛标本固定液
	　


麻醉耗材明细

	类别
	品名
	型号

	穿刺类
	联合麻醉包
	Ⅱ型

	
	腰穿针
	笔尖型

	
	腰穿针
	斜面型

	
	中心静脉穿刺包
	配件型

	
	一次性使用静脉留置针
	　

	
	神经刺激针
	D型（进口）

	
	中心静脉导管
	单腔（进口）

	
	中心静脉导管
	双腔（进口）

	
	中心静脉导管包
	单腔（进口）

	
	中心静脉导管包
	双腔（进口）

	通气
管道类
	鼻咽通气管
	各型

	
	口咽通气管
	各型

	
	麻醉呼吸回路
	不带囊

	
	麻醉呼吸回路
	带囊

	
	麻醉呼吸回路
	可伸缩（小儿）

	
	麻醉面罩
	各型

	
	麻醉气管插管
	普通型

	
	麻醉钢丝气管插管
	钢丝加强型

	
	人工鼻
	各型

	
	双腔支气管插管
	左右型

	
	牙垫
	大中小

	
	喉罩
	各管、各型（进口）

	
	负压吸痰管
	各种型号

	静脉管道
	微量泵延长管
	普通型

	
	微量泵延长管
	压力型

	
	一次性使用压力延长管
	　

	
	三通旋塞
	　

	
	三通延长管
	2.6*300

	监护
材料类
	518B血氧探头
	小儿

	
	血氧探头
	成人、nellcor（进口）

	
	血氧探头（一次性）
	小儿、nellcor（进口）

	
	麻醉气体采样管　
	　　

	其他
	麻醉标签
	　

	
	一次性麻醉喉镜片
	　

	
	麻醉面罩固定带
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