消化内镜室常用耗材明细
	类别
	品名
	型号

	ERCP类
	一次性取石网篮
	20mm 30mm

	
	非血管导丝
	.035

	
	造影管
	

	
	取石球囊导管
	

	
	乳头切开刀
	

	
	碎石网篮
	

	
	球囊扩张导管
	10mm 12mm 14mm 16mm 18mm  30mm

	
	鼻胆内引流管
	5--12cm

	
	鼻胆引流管
	直头 弯头

	胃肠镜治疗类
	钛夹及装置
	135度 90度

	
	尼龙圈及装置
	进口 国产

	
	套扎器
	进口 国产

	
	和谐夹
	

	
	电圈套器
	长度：1600mm 2300mm 
直径：25mm 35mm

	
	注射针
	21G  23G

	胃肠镜检查类
	口垫
	压舌固定型

	
	胃镜润滑剂
	10ml

	
	活检钳
	长度：2300mm   1600mm

	HP检测类
	14C胶囊
	

	
	13C胶囊
	


消化内镜室不常用耗材明细

	类别
	品名
	型号
	

	ERCP类
	一次性高频乳头切开刀
	进口
	

	
	记忆合金网篮
	进口
	

	
	导丝网篮
	进口
	

	
	碎石器
	进口
	

	
	(支架)推进导管管
	进口 国产
	

	
	扩张导管
	进口
	

	胃肠镜治疗类
	透明黏膜吸套
	进口
	

	
	灌洗管
	
	

	
	异物钳
	
	

	
	网兜套圈
	
	

	
	氩气管
	
	

	
	负极板
	
	

	
	组织胶
	
	

	
	硬化剂
	
	

	胃肠镜检查类
	清洗刷
	
	

	
	靛胭脂粘膜染色剂
	
	

	ESD类
	一次性粘膜切开刀
	KD650Q进口
KD650L
	

	
	一次性热活检钳
	FD-411QR进口
FD-410LR
	


