	
	泌尿外科耗材明细      

	类别
	品名
	型号

	器械类
	取石网蓝
	　

	
	钬激光光纤
	进口

	
	碎石杆（气压弹道、超声）
	进口

	
	输尿管鞘
	fus-120045、fus-120035

	
	TVT-O悬吊带
	　

	
	前列腺活检穿刺枪
	　

	
	猪尾巴引流导管组（直接穿刺型）
	8Fr、10Fr

	
	
	

	
	康乐保透明底盘
	2832、2833

	
	康乐保尿路造口袋
	1758、1759

	
	碎石电极
	　

	
	男科理疗电极片
	　

	
	膀胱镜活检钳
	　

	
	膀胱镜异物钳
	　

	
	自动精液采集阴茎勃起监测仪专用套
	　

	
	
	　

	管道类
	膀胱测压管（尿动力管）
	F8

	
	直肠测压管（尿动力管）
	F10

	
	尿动力泵管及系统灌注管
	　

	
	硅胶双腔导尿管
	F6、F8、F10、F12、F18、F20

	
	硅胶三腔导尿管
	F22

	
	单J型输尿管引流导管
	F7

	
	双J型输尿管引流导管
	F4、F6、F7

	消毒产品
	内镜消毒液
	基液50ml、激活液50ml


