- 低温操作台参数

- 工作电源：AC220V+10%

- 工作环境：能抗震

- 环境温度：0度 至 +40度

- 相对湿度：≤80%RH

- 温度在0-8℃可调，有外显示屏显示温度，有超温报警装置。

- 长宽高1.2米*0.8*0.9米