运动平板参数

能进行静态心电，动态心电节律的分析和测量，具有多种方式进行。

存储编辑病人信息和资料方便教学交流。

心电采集盒轻便，便于携带，电池长时间待机。

平板具有多种运动速度，具有足够的载重量，坡度适宜，具有紧急制动功能。

心电采集具有多种滤波和抗干扰功能。

具有多种报警方式（如电极脱落）。

具有多种输出接口，方便和院内网络对接。

