牙科综合治疗机参数
1、 电脑控制系统治疗机和牙科椅，医生座椅1台
2、 高速手机和低速手机各2套不锈钢三用枪1把，
3、 器械盘，五联器械抢架，可调口腔灯
4、 机椅互锁安全装置
5、 强弱吸引系统
6、 [bookmark: _GoBack]能满足口腔所有治疗
超声骨刀机参数
1、 液晶屏显示各档位功能
2、 手柄和泵管能134度高温消毒
3、 全电脑控制，输出功率9W--18W
4、 手柄2个带光
5、 能满足口腔各种手术治疗
抽吸机技术参数
1、能同时满足5台治疗机使用，抽吸流量900L/min,最大真空-37kpa可以调节，
