超声科彩超保修招标要求
1、投标人必须在武汉有独立的彩超配件仓库，必须到彩超室看设备现有情况。
2、公司在常驻湖北省内超声维修工程师不低于5名；

3、投标人所代表的服务机构必须能够提供全部服务类型，定期保养、电话支持、现场服务、备件、备用探头、备用彩超随时到位以及后期维护等。

4、响应时间要求：每年响应时间不低于360天，电话响应时间小于2小时，到达现场服务时间小于12小时。

5、每季度必须每台彩超必须保养1次，每年提供保养大于等于4次，保养包括但不限于以下内容：设备清洁、性能测试及校准、必要的环境电气检查等；

6、为保证开机率，投标人必须提供与院方同类的备用彩超( iu22或S2000 机型)，如超过5个工作日修复不了设备，经客户要求需要备用机到医院备用。提供备用彩超时间不超过2个工作日；

7、医院彩超探头出现故障必须于3日内提供备用探头.

8.中标维保公司必须保证院方彩超设备年开机率≥98%，否则一天按照1:10赔偿，同时赔偿停用设备期间造成的一切损失；
9.彩超维保数量12台，明细如下：

飞利浦iu22   3台，飞利浦EPIQ5   2台，迈瑞dc-8   2台，西门子s1000   2台

西门子s2000    1台， GE  E8  1台，  x700  1台；

10.中标维保公司在合同终止前必须保证每台设备完好无损，正常运行；否则造成的损失从尾款中扣除。

