设备清单
	序号
	项目
	名称
	规格型号
	单位
	数量

	1
	现场设备
	压力传感器
	冷热水
	台
	7

	
	
	
	空调
	台
	4

	
	
	温度传感器
	热水
	台
	2

	
	
	
	空调
	台
	2

	
	
	液位计
	消防水池、冷热水箱
	台
	3

	
	
	流量计
	冷热水
	台
	2

	
	
	中央空调
	　
	台
	1

	2
	现场通信设备
	通信管理机及机柜
	接入上述各类传感器、门诊楼配电柜电力仪表、变压器等
	台
	3

	
	
	数据采集箱
	
	台
	3

	3
	视频系统
	摄像头
	数字式
	台
	4

	
	
	硬盘刻录机
	
	台
	1

	4
	安装调试
	门诊楼配电房内电力仪表通信线缆及敷设
	RVVP2*0.75
	项
	1

	
	
	门诊楼楼层电力仪表通信线缆及敷设
	RVVP2*0.75
	项
	1

	
	
	压力、温度、液位、流量传感器、中央空调通信电缆及敷设
	RVVP4*0.75
	项
	1

	
	
	通信机柜（电源由业主EPS提供）
	1200*600*600
	台
	1

	
	
	光纤收发器
	单模
	对
	1

	
	
	光缆及附件
	单模
	项
	1

	5
	系统软件、硬件升级
	系统软件升级
	建筑、设备3D显示
	项
	1

	
	
	
	暖通、给排水3D管道
	项
	1

	
	
	
	图形报表修改
	项
	1

	
	
	操作员工作站
	I5、8G、1T、4K显卡
	项
	1

	
	
	2K/4K显示器
	2K：分辨率3440*1440,34寸曲面，长高800*350
4K:分辨率3840*2160,27寸，长高600*330
	台
	1

	
	
	服务器
	T330、16G、2T
	台
	1


