中耳分析仪

具有测量成人和儿童两种模式。

有和电脑相接的软件和接口。
听力计

有纯音、言语测听，行为测听功能。

有相关的病人资料管理软件。
听力筛查仪

有多种刺激方式。

刺激速率≥60HZ。
有多种显示方式。
有相关的数据处理软件。
能存储多人资料。
有备用电池。
