


天门市第一人民医院
设备采购项目技术参数审核表
	项目情况
	项目名称:钬激光

	
	项目编号：

	
	

	项目主要
技术参数

	1：大功率主机(配多规格光纤及配件）≥80W
2：具有手术操作中需要的膀胱镜，内外鞘及配套器件
[bookmark: _GoBack]3：具有功能齐全的组织粉碎功能及配套工具
4：仪器台车
      
	



	使用科室意见
	`            

	设备科意见
	签名          年    月    日


                               



