
天门市第一人民医院
设备采购项目技术参数审核表
	项目情况
	项目名称:同视机

	
	项目编号：

	
	

	项目主要
技术参数

	 
	1
	倍率,视场
	1.65，≥56mm；

	2
	红光（λ=640nm）闪烁系统；
	具备

	3
	左右镜筒可饶竖轴转动
	集合50°，发散40°；

	4
	左右镜筒可饶横轴转动
	±30°

	5
	左右镜筒中画片对光轴上下移动
	±10△；

	6
	左右镜筒中画片可饶光轴转动
	±20°；

	7
	瞳距调节范围
	45~75mm

	8
	暗室照明灯
	对称式设计，LED面发光器

	9
	仪器照明装置
	LED发光器

	10
	海丁格刷装置，速度可调节
	50~100转/分

	11
	闪烁装置
	手动和自动两种
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