## 5 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程明细表
工程名称：天门市第一人民医院综合楼二层体检中心 |  |  |  |  | 标段：天门市第一人民医院综合楼二层改造工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量
顶面工程
1 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 办公室/体检等候区高晶板天花 | m2 |  | 55.2
2 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 卫生间300*300铝扣板天花 | m2 |  | 17.46
3 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 体检等候区石膏板天花 | m2 |  | 10.36
4 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 石膏板天花基层腻子处理乳胶漆喷涂 | m2 |  | 10.36
5 | 011304002001 | 送风口、回风口 | 筒灯开孔 | 个 |  | 6
6 | 011304002002 | 送风口、回风口 | 空调风口开孔 | 个 |  | 12
分部小计
墙面工程
7 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 办公室墙面墙板修补 | m2 |  | 10.66
8 | 011207001003 | 墙面装饰板 | 体检中心形象墙贴瓷砖 | m2 |  | 13.62
9 | 011204003001 | 块料墙面 | 办公区墙面贴瓷砖 | m2 |  | 11.36
10 | 010808004001 | 金属门窗套 | 安全出口不锈钢门套 | m2 |  | 2.03
11 | 011204003002 | 块料墙面 | 拆墙区域原立柱墙面瓷砖修补 | m2 |  | 6.81
12 | 011406001002 | 抹灰面油漆 | 办公区域基层腻子处理乳胶漆喷涂 | m2 |  | 78.98
13 | 011501009001 | 检验窗口 | 检验窗口 | m3 |  | 3.89
14 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 办公室瓷砖踢脚线 | m2 |  | 3.17
15 | 011204003003 | 块料墙面 | 卫生间墙面贴瓷砖 | m2 |  | 59.7
分部小计
地面工程
本页小计
分部分项工程明细表
工程名称：天门市第一人民医院综合楼二层体检中心 |  |  |  |  | 标段：天门市第一人民医院综合楼二层改造工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量
16 | 011102003001 | 块料楼地面 |  | m2 |  | 27
17 | 011102001002 | 石材楼地面 |  | m2 |  | 0.48
18 | 171201003001 | 自流平地面 | 地面自流平 | m2 |  | 175.84
19 | 011103004001 | 塑料卷材楼地面 | PVC医用复合卷材地垫 | m2 |  | 175.84
分部小计
水电工程
20 | 171802001001 | 凿槽 | 墙面电线开槽 | m |  | 25
21 | 171802001002 | 凿槽 | 墙面水管开槽 | m |  | 23
22 | 011615001001 | 开孔（打洞） | 卫生间楼板开排水管孔 | 个 |  | 13
23 | 011615001002 | 开孔（打洞） | 卫生间墙体开排气孔 | 个 |  | 2
24 | 030411001001 | 配管 | 强弱电线布管 | m |  | 242
25 | 030411004001 | 配线 | 1.5mm2照明线 | m |  | 144
26 | 030411004002 | 配线 | 2.5mm2插座线 | m |  | 528
27 | 030411006001 | 接线盒 | 强弱电暗埋底盒 | 个 |  | 33
28 | 171412003001 | 接线盒 | 天花暗埋接线盒 | 个 |  | 10
29 | 031001006006 | 塑料管 | 卫生间Φ75排水管 | m |  | 14.5
30 | 031001006008 | 塑料管 | 卫生间Φ110排水管 | m |  | 6.2
31 | 031001006007 | 塑料管 | 卫生间Φ75排气管 | m |  | 4
32 | 031001006009 | 塑料管 | 卫生间Φ110落水管 | m |  | 9
本页小计
分部分项工程明细表
工程名称：天门市第一人民医院综合楼二层体检中心 |  |  |  |  | 标段：天门市第一人民医院综合楼二层改造工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量
33 | 031001007001 | 复合管 | 卫生间Φ25给水管 | m |  | 36
分部小计
安装工程
34 | 010801002001 | 木质门带套 | 单扇木门带套 | m2 |  | 9.45
35 | 010802001001 | 金属门 | 卫生间铝合金玻璃门 | m2 |  | 3.36
36 | 010802003001 | 钢质防火门 | 防火门移位安装 | m2 |  | 3.15
37 | 030412004001 | 装饰灯 | LED筒灯 | 套 |  | 6
38 | 171413002001 | 荧光灯 | LED600*600平板灯 | 套 |  | 19
39 | 171413002002 | 荧光灯 | 卫生间LED300*300平板灯 | 套 |  | 5
40 | 030404036001 | 其他电器 | 卫生间排气扇 | 套 |  | 3
41 | 030404017001 | 配电箱 | 强电箱 | 台 |  | 1
42 | 030404019001 | 控制开关 | 空气开关 | 个 |  | 10
43 | 030404035001 | 插座 | 墙面五孔插 | 个 |  | 14
44 | 030404035002 | 插座 | 地面五孔插 | 个 |  | 14
45 | 030404034001 | 照明开关 | 开关面板 | 个 |  | 5
46 | 031004003001 | 洗脸盆 | 大理石洗手盆 | 组 |  | 3
47 | 031004007001 | 小便器 | 脚踏式小便器 | 组 |  | 1
48 | 031004006001 | 大便器 | 蹲便器带水箱 | 组 |  | 3
49 | 031004008001 | 其他成品卫生器具 | 拖布池 | 组 |  | 2
本页小计
分部分项工程明细表
工程名称：天门市第一人民医院综合楼二层体检中心 |  |  |  |  | 标段：天门市第一人民医院综合楼二层改造工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量
50 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 地漏 | 个 |  | 2
51 | 011210006001 | 其他隔断 | 卫生间隔断2.2m高 | m2 |  | 12.61
分部小计
措施工程
52 | 011701003002 | 里脚手架 | 室内脚手架 | m2 |  | 310.63
分部小计
暂列工程
53 | 011606003003 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 拆除原顶面矿棉板 | m2 |  | 468.59
54 | 011302001004 | 吊顶天棚 | 铝塑板造型天花 | m2 |  | 468.59
55 | 011304002003 | 检修口 | 天花检修口 | 个 |  | 5
56 | 030412004002 | 装饰灯 | LED筒灯 | 套 |  | 175
57 | 011701003001 | 里脚手架 | 室内脚手架 | m2 |  | 102.97
58 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 中厅脚手架 | m2 |  | 75.01
本页小计

## 10 单位工程人材机分析表(按类型分)
单位工程人材机分析表
工程名称：天门市第一人民医院综合楼二层体检中心
序号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数量
一、 | 人工
1 | 普工 |  | 工日 | 239.26
2 | 技工 |  | 工日 | 196.886
3 | 高级技工 |  | 工日 | 48.037
4 | 人工费调整 |  | 元 | -0.681
合计
二、 | 材料
1 | T型铝合金中龙骨 h30 |  | m | 104.615
2 | T型铝合金中龙骨 h35 |  | m | 939.374
3 | U型铝合金大龙骨 h45 |  | m | 68.752
4 | YJ-III胶 |  | kg | 2.696
5 | 白布 |  | kg | 0.82
6 | 白水泥 |  | kg | 21.217
7 | 板枋材 杉木 |  | m3 | 0.15
8 | 板枋材 杉木 成品龙骨 |  | m3 | 0.266
9 | 半圆头镀锌螺栓M2~5*15~50 |  | 10个 | 3.952
10 | 半圆头螺钉M4*6 |  | 10套 | 5.5
11 | 苯丙清漆 |  | kg | 10.381
12 | 苯丙乳胶漆 内墙用 |  | kg | 24.845
13 | 丙酮 |  | kg | 0.52
14 | 玻璃胶 300ml |  | 支 | 27.533
15 | 玻璃胶 335g |  | 支 | 4.619
16 | 不锈钢板 δ1.2 |  | m2 | 2.352
17 | 不锈钢固定连接件 |  | 个 | 40.761
18 | 不锈钢合页 |  | 个 | 10.1
19 | 不锈钢角线 20*20*1.0 |  | m | 328.6
20 | 不锈钢镜面板(8K板) δ1.0 |  | m2 | 6.809
21 | 不锈钢卡口槽 |  | m | 4.59
22 | 不锈钢踢脚板 |  | m2 | 0.579
23 | 插销 100 |  | 副 | 3.603
24 | 沉头木螺钉 L35 |  | 个 | 71.904
25 | 成品腻子粉 |  | kg | 176.333
26 | 成品装饰单开木门及门套 复合 0.9m*2.1m |  | 樘 | 5
27 | 冲击钻头 φ10 |  | 个 | 0.552
28 | 冲击钻头φ6~8 |  | 个 | 0.084
29 | 冲击钻头φ8~16 |  | 个 | 0.568
30 | 抽屉轨 350 |  | 副 | 4.669
31 | 大便器胶皮碗配喉箍 |  | 套 | 3.15
32 | 大便器排水接头 |  | 个 | 3.03
编制人: |  | 审核人:
单位工程人材机分析表
工程名称：天门市第一人民医院综合楼二层体检中心
序号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数量
33 | 单开门锁 |  | 把 | 5
34 | 弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa |  | 块 | 0.022
35 | 挡脚板 |  | m3 | 0.002
36 | 低碳钢焊条J422 φ3.2 |  | kg | 0.019
37 | 低碳钢焊条 J422 φ3.2 |  | kg | 0.16
38 | 低碳钢焊条 J422 φ4.0 |  | kg | 2.513
39 | 低碳钢焊条综合 |  | kg | 0.5
40 | 地砖 300*300 |  | m2 | 27.81
41 | 地砖 600*600 |  | m2 | 71.401
42 | 地砖 800*800 |  | m2 | 3.297
43 | 电 |  | kW·h | 118.863
44 | 电气绝缘胶带18mm*10m*0.13mm |  | 卷 | 5.712
45 | 垫圈 |  | 百个 | 3.953
46 | 吊筋 |  | kg | 167.998
47 | 镀锌扁钢综合 |  | kg | 1.5
48 | 镀锌槽型吊码 双边 δ=3 |  | 个 | 49.44
49 | 镀锌钢管塑料护口DN15~20 |  | 个 | 33.99
50 | 镀锌钢管塑料护口 DN15~20 |  | 个 | 22.25
51 | 镀锌锁紧螺母M15*3 |  | 10个 | 3.399
52 | 镀锌锁紧螺母 M20*3 |  | 10个 | 2.23
53 | 镀锌铁丝 φ1.2~1.6 |  | kg | 0.003
54 | 镀锌铁丝φ1.2~2.2 |  | kg | 1.694
55 | 镀锌铁丝 φ4.0 |  | kg | 24.535
56 | 镀锌圆钢吊杆 带4螺母4垫圈 φ8 |  | 根 | 100.8
57 | 发泡剂 750mL |  | 支 | 5
58 | 方钢 综合 |  | kg | 616.78
59 | 防腐油 |  | kg | 0.16
60 | 防水密封胶 |  | 支 | 2.32
61 | 防锈漆C53-1 |  | kg | 0.15
62 | 酚醛调和漆 |  | kg | 0.3
63 | 粉状型建筑胶粘剂 |  | kg | 163.868
64 | 钢管 φ48*3.5 |  | km·天 | 9.426
65 | 钢管底座 |  | 千个·天 | 0.384
66 | 钢化玻璃 δ12 |  | m2 | 2.594
67 | 钢锯条 |  | 条 | 10.5
68 | 高强螺栓 |  | kg | 0.541
69 | 弓型拉手 75 |  | 个 | 10.276
70 | 管卡子带膨胀螺栓 32 |  | 套 | 3.15
71 | 硅酮耐候密封胶 |  | kg | 2.241
72 | 焊接钢管DN20 |  | m | 0.152
编制人: |  | 审核人:
单位工程人材机分析表
工程名称：天门市第一人民医院综合楼二层体检中心
序号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数量
73 | 合金钢钻头 |  | 个 | 3.121
74 | 合金钢钻头 φ20 |  | 个 | 8.092
75 | 合页 |  | 副 | 1
76 | 红丹防锈漆 |  | kg | 2.982
77 | 环氧树脂 |  | kg | 2.406
78 | 机螺钉 |  | kg | 6.892
79 | 机油 15# |  | kg | 0.196
80 | 胶合板 δ18 |  | m2 | 10.168
81 | 胶合板 δ3 |  | m2 | 2.537
82 | 胶合板 δ5 |  | m2 | 2.352
83 | 胶合板 δ9 |  | m2 | 1.884
84 | 胶粘剂 |  | kg | 31.224
85 | 角钢 综合 |  | kg | 12.639
86 | 角钢综合 |  | kg | 2
87 | 铰链 65型 |  | 只 | 7.206
88 | 界面剂 |  | kg | 35.871
89 | 镜面玻璃 δ6 |  | m2 | 2.643
90 | 榉木板 δ3 |  | m2 | 33.391
91 | 榉木线条 22*5 |  | m | 0.015
92 | 锯木屑 |  | m3 | 0.184
93 | 锯条综合 |  | 根 | 3.784
94 | 聚氨酯发泡密封胶 750ml/支 |  | 支 | 3.355
95 | 聚醋酸乙烯乳液 |  | kg | 7.446
96 | 聚四氟乙烯生料带宽20 |  | m | 18.96
97 | 扣件 |  | 千个·天 | 3.211
98 | 拉手 30以外 |  | 只 | 3.603
99 | 砾石 10 |  | m3 | 0.806
100 | 六角螺栓 |  | kg | 0.044
101 | 六角螺栓带螺母2垫圈 M8*40 |  | 套 | 40.761
102 | 螺母 |  | 个 | 159.528
103 | 螺母 |  | 百个 | 7.908
104 | 螺纹阀门DN20 |  | 个 | 0.043
105 | 铝合金边龙骨 h35 |  | m | 320.83
106 | 铝合金边龙骨T型 h22 |  | m | 36.857
107 | 铝合金边龙骨垂直吊挂件 |  | 个 | 1560.392
108 | 铝合金大龙骨 h45 |  | m | 670.804
109 | 铝合金大龙骨垂直吊挂件 |  | 个 | 78.384
110 | 铝合金大龙骨垂直吊挂件 不上人型 |  | 个 | 756.097
111 | 铝合金方板 300*300 |  | m2 | 18.333
112 | 铝合金隔热断桥平开门 含中空玻璃 |  | m2 | 3.108
编制人: |  | 审核人:
单位工程人材机分析表
工程名称：天门市第一人民医院综合楼二层体检中心
序号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数量
113 | 铝合金角线 20*20*1.5 |  | m | 12.82
114 | 铝合金龙骨次接件 |  | 个 | 16.56
115 | 铝合金龙骨次接件 不上人型 |  | 个 | 148.066
116 | 铝合金龙骨小连接件 |  | 个 | 8.832
117 | 铝合金龙骨主接件 |  | 个 | 29.256
118 | 铝合金龙骨主接件 不上人型 |  | 个 | 287.918
119 | 铝合金门窗配件 地脚 3*30*300 |  | 个 | 14.983
120 | 铝合金小龙骨 h22 |  | m | 931.148
121 | 铝合金小龙骨T型 h22 |  | m | 106.812
122 | 铝合金小龙骨横撑 h22 |  | m | 60.033
123 | 铝合金中龙骨垂直吊挂件 |  | 个 | 134.136
124 | 铝合金中龙骨垂直吊挂件 不上人型 |  | 个 | 1126.635
125 | 铝塑板 δ5 |  | m2 | 504.179
126 | 氯丁橡胶粘接剂 |  | kg | 79.128
127 | 毛刷 |  | 把 | 2.7
128 | 门磁吸 |  | 只 | 5
129 | 门碰珠 40 |  | 个 | 5.607
130 | 密封剂 |  | kg | 9.547
131 | 棉布 400g/m2 |  | kg | 3.24
132 | 棉纱 |  | kg | 6.278
133 | 面砖 800*800 |  | m2 | 33.38
134 | 木材 成材 |  | m3 | 0.004
135 | 木弧线 50 |  | m | 3.802
136 | 木脚手板 |  | m3 | 0.08
137 | 木龙骨 |  | m3 | 0.036
138 | 木螺钉φ2~4*6~65 |  | 个 | 12.6
139 | 木螺钉φ4.5~6*15~100 |  | 个 | 57.12
140 | 木螺钉 φ5 |  | 百个 | 0.991
141 | 难燃塑料管接头15 |  | 个 | 62.509
142 | 尼龙卡带D10 |  | 个 | 14.832
143 | 排水接头DN50 |  | 个 | 2.1
144 | 膨胀螺栓 |  | 套 | 717.093
145 | 膨胀螺栓 M10*80 |  | 套 | 1.856
146 | 膨胀螺栓M6~12*50~120 |  | 套 | 48.41
147 | 其他材料费 |  | 元 | 11.589
148 | 其他材料费 |  | 元 | 153.699
149 | 气排钉 |  | 盒 | 0.398
150 | 汽油综合 |  | kg | 3.888
151 | 清油 |  | kg | 0.15
152 | 热轧厚钢板δ8.0~15 |  | kg | 0.35
编制人: |  | 审核人:
单位工程人材机分析表
工程名称：天门市第一人民医院综合楼二层体检中心
序号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数量
153 | 砂纸 |  | 张 | 9.023
154 | 砂子 |  | m3 | 0.027
155 | 砂子中粗砂 |  | m3 | 0.433
156 | 烧结粉煤灰砖240*115*53 |  | 千块 | 0.048
157 | 射钉 |  | 百个 | 7.541
158 | 射钉 |  | 个 | 77.832
159 | 石材抛光片 |  | 片 | 0.322
160 | 石材饰面板 |  | m2 | 5.072
161 | 石灰膏 |  | m3 | 0.056
162 | 石料切割锯片 |  | 片 | 0.705
163 | 石油沥青油毡 350# |  | m2 | 2.262
164 | 双面强力弹性胶带 |  | m | 21.795
165 | 水 |  | m3 | 3.408
166 | 水泥基自流平砂浆 |  | m3 | 0.359
167 | 水砂纸 |  | 张 | 10.445
168 | 塑料地板卷材 δ1.5 |  | m2 | 193.424
169 | 塑料膨胀螺栓 |  | 套 | 14.983
170 | 塑料软管φ5 |  | m | 0.52
171 | 塑料胀管φ6~8 |  | 个 | 13.2
172 | 羧甲基纤维素 |  | kg | 0.598
173 | 天然石材饰面板 600*600 |  | m2 | 0.49
174 | 铁件 综合 |  | kg | 22.614
175 | 铁铆钉 |  | kg | 0.1
176 | 铁砂布 |  | 张 | 0.97
177 | 铁砂布0#~2# |  | 张 | 8
178 | 铜合页 50 |  | 个 | 11.215
179 | 铜接线端子20A |  | 个 | 208.075
180 | 铜芯塑料绝缘电线BV-1.5 |  | m | 6.412
181 | 铜芯塑料绝缘电线BV-2.5 |  | m | 178.011
182 | 铜芯橡皮花线BXH 2*16/0.15 |  | m | 1.5
183 | 万能胶 |  | kg | 2.55
184 | 锡基钎料 |  | kg | 0.816
185 | 细木工板 δ15 |  | m2 | 39.176
186 | 橡胶板δ1~3 |  | kg | 0.086
187 | 橡胶软管DN20 |  | m | 0.067
188 | 橡胶条伸缩缝 |  | m | 3.777
189 | 压力表弯管DN15 |  | 个 | 0.022
190 | 氧气 |  | m3 | 0.469
191 | 一等枋材 |  | m3 | 0.004
192 | 乙炔气 |  | kg | 0.014
编制人: |  | 审核人:
单位工程人材机分析表
工程名称：天门市第一人民医院综合楼二层体检中心
序号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数量
193 | 乙炔气 |  | m3 | 0.248
194 | 油漆溶剂油 |  | kg | 1.498
195 | 预埋铁件 |  | kg | 213.667
196 | 圆钉 |  | kg | 12.002
197 | 圆钢φ10~14 |  | kg | 0.1
198 | 云石胶 |  | kg | 0.187
199 | 粘合剂 |  | kg | 0.242
200 | 粘接剂 |  | kg | 0.386
201 | 执手锁 |  | 把 | 1.01
202 | 纸面石膏板 |  | m2 | 10.878
203 | 自攻螺钉 |  | 个 | 84.448
204 | 柴油【机械】 |  | kg | 336.483
205 | 电【机械】 |  | kW·h | 544.797
206 | 零星材料费 |  | 元 | 80.06
207 | 纤瓷板1000*2000*3 |  | m2 | 5.544
208 | LED电子显示屏160*800 |  | m2 | 0.384
209 | LED铝槽灯带 |  | m | 4.848
210 | 高晶板600*600*5 |  | m2 | 57.96
211 | 干混地面砂浆 DS M20 |  | t | 0.953
212 | 干混抹灰砂浆 DP M10 |  | t | 0.814
213 | 干混抹灰砂浆 DP M15 |  | t | 0.07
214 | 胶粘剂DTA砂浆 |  | m3 | 0.031
合计
四、 | 机械
1 | 机械费调整 |  | 元 | -0.005
2 | 折旧费 |  | 元 | 1697.866
3 | 安拆费及场外运费 |  | 元 | 21.336
4 | 人工 |  | 工日 | 20.979
5 | 其他费 |  | 元 | 377.153
6 | 检修费 |  | 元 | 425.217
7 | 校验费 |  | 元 | 0.322
8 | 维护费 |  | 元 | 1073.016
合计
五、 | 主材
1 | 成品拖布池 |  | 套 | 2.02
2 | 成套插座埋地式五孔插 |  | 套 | 14.28
3 | 成套插座暗埋式五孔插 |  | 套 | 14.28
4 | 成套灯具 |  | 套 | 182.81
5 | 成套灯具600*600平板灯 |  | 套 | 19.19
6 | 成套灯具300*300平板灯 |  | 套 | 5.05
编制人: |  | 审核人:
单位工程人材机分析表
工程名称：天门市第一人民医院综合楼二层体检中心
序号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数量
7 | 冲洗管DN32 |  | 根 | 3.03
8 | 瓷蹲式大便器 |  | 个 | 3.03
9 | 瓷蹲式大便器高水箱及配件 |  | 套 | 3.03
10 | 地漏 |  | 个 | 2.02
11 | 复合管 |  | m | 36.576
12 | 刚性阻燃管 |  | m | 256.52
13 | 给水室内塑铝稳态管热熔管件 |  | 个 | 44.1
14 | 挂式小便器 |  | 个 | 1.01
15 | 门铰式检修口 |  | 个 | 5
16 | 角型阀带铜活 DN15 |  | 个 | 10.1
17 | 脚踏式开关阀门 |  | 套 | 4.04
18 | 接线盒 |  | 个 | 43.86
19 | 金属软管φ15 |  | 根 | 11.11
20 | 绝缘导线 |  | m | 167.04
21 | 漏电保护开关 |  | 个 | 1
22 | 漏电保护开关组合式(回路数10个以内) |  | 个 | 7
23 | 螺纹管件DN15 |  | 个 | 9.09
24 | 排气扇 |  | 台 | 3
25 | 室内塑料给水管粘接管件 |  | 个 | 2.517
26 | 室内塑料给水管粘接管件直径75mm管配套 |  | 个 | 8.744
27 | 室内塑料给水管粘接管件直径75mm管配套 |  | 个 | 2.412
28 | 室内塑料雨水管粘接管件直径110mm管配套 |  | 个 | 3.744
29 | 塑料给水管直径75mm |  | m | 14.732
30 | 塑料给水管直径75mm |  | m | 4.064
31 | 塑料给水管直径110mm |  | m | 6.299
32 | 塑料排水管直径110mm |  | m | 8.946
33 | 铜芯多股绝缘电线 |  | m | 570.24
34 | 洗脸盆 |  | 个 | 3.03
35 | 洗脸盆排水附件 |  | 套 | 3.03
36 | 洗脸盆托架 |  | 副 | 3.03
37 | 小便器排水附件 |  | 套 | 1.01
38 | 长颈水嘴DN15 |  | 个 | 3.03
39 | 长颈水嘴加长龙头 |  | 个 | 2.02
40 | 照明开关 |  | 只 | 5.1
合计
总合计：
编制人: |  | 审核人: