技术要求

每年31次根据国家有关的技术规范和乙方的工艺要求对电梯设备进行保养。

所更换零部件综合价格不超过300元免费更换出耗材外（见附表1）。
提供24小时应急处理服务，并在接到甲方紧急保修通知后无特殊情况下30分钟内赶到现场。若发现在遇电梯实发故障维修必修30分钟内赶到现场，超出30分钟一次罚款200元。
电梯数量32台（见附表2）。
