	设备名称


	技术参数

	自动体外除颤仪
	抗震，防水防摔防尘
小巧轻便，适用于背包

	便携式心电图机
	1、十二道、适合出诊
2、带分析功能、快速打印、抗震防摔、小巧轻便

	全自动除颤仪
	监护型除颤仪，电极板耐磨
超长蓄电、抗震

	全自动心肺复苏仪
	抗震
按压时允许急救人员触诊或除颤
与其他复苏疗法最大兼容
负压吸杯式按压，按压后充分复位
可通气

	转运呼吸机
	1、适用于120转运救护车专用
2、便携、轻便、装卸方便
3、气道湿化

	负压担架
	1、适用于传染病患者救治
2、轻巧简便、坚固耐用
3、可进行x光线或成像及磁共振检查
4、防腐蚀


