综合楼中央空调设备及管道报废处置范围明细

一、报废设备明细及范围

- 开放式水冷活塞制冷机组2台（30KW机头共14台）

- 冷冻水泵3台（30KW）

- 冷却水泵3台（45KW）

- 冷却塔2台（台湾良机塔，直径3.5米）

- 热交换浮动盘管3台（山东热高立式浮动盘管）

- 机房范围内所有与空调机组、水泵、冷却塔、热交换器设备连接的管道、阀门、吊架；

- 其他未指定的区域及设备均不在回收范围；

二、设备回收须知及要求

- 回收单位公司须提供电工、焊接、金属切割、制冷4个专业上岗资格操作证；

- 机组内制冷剂及冷冻油须现场回收储存，不得就地随意排放；

- 主机设备须现场拆解，经有关部门拍照认可后才能外运；

- 回收现场要求每日施工每日清理打扫干净；

- 因回收原因导致的设施损坏，由回收公司负责修复或赔偿；

- 回收现场须按照医院有关安全要求执行；

- 回收产生的垃圾由回收公司外运自行处理，不得随意丢弃院内；

- 中标公司须签署相关安全承诺书；

2021/2/25