## Sheet1
天门市第一人民医院放射装置分布
序号 | 装置名称 | 型号 | 生产厂家 | 设备编号 | 主要参数 | 所在场所 | 报价
1 | 16排CT | Optima520 | 美国GE | 2014367146 | 140kv 350mA | 门诊1楼急诊CT室
2 | 16排CT | SOMATOMgo.now | 西门子 | 11061618 | 130KV-356NA | 行政楼一楼CT1室
3 | 64排CT | LightSped Vctxt+ | 美国GE | 2011354406 | 140kv 800mA | 行政楼一楼CT2室
4 | 128排CT | 飞利浦医疗集团（海法）以色列 | Brilliance iCT | 76802132 | 140kv 830mA | 行政楼一楼CT3室
5 | X射线计算机体层摄影系统 | Optima CT620 | 航卫通用电气医疗系统有限公司 | 4874844 | 80-140kvp 600ma | 外科楼一楼CT机房
6 | 医用电子直线加速器 | CLINAC 23EX | 美国瓦里安 | 5691 | 6mv 15mv | 外科负一楼放疗科
7 | 医用电子直线加速器 | Precise Digital Accelerator | Elekta Limited | 2017000657 | 单光子6M | 外科负一楼放疗科
8 | 模拟定位机 | SIMULIX—HQ | 荷兰核通 | A063 | 50 ma | 放疗科
9 | DSA | ARTIS ZEE | 西门子 | 2013361594 | *125kv 1000mA | 内科楼二楼DSA1室
10 | 医用血管造影X射线装置 | AIIura Xper FD20C | 菲利普 | 2017000658 | 125kV 1250mA | 内科楼二楼DSA2室
11 | SPECT单光子发射型计算机断层扫描系统含所有表面污染测定 | Infinia | 美国Ge | 18655 | 140kv 2.5mA | 核医学科楼
12 | 165个个人计量牌 |  |  |  |  | 四个季度

## Sheet2
非密封放射性物质
核素 | 用途 | 物理状态 | 最大等效日操作量Bq | 最大等效年操作量Bq | 操作场所
18F | 诊断 | 液态 | 1.18×109 | 3.54×1011 | 治疗室
89Sr | 治疗 | 液态 | 9.25×108 | 2.78×1011 | 治疗室
131I | 治疗 | 液态 | 4.53×1010 | 1.36×1013 | 治疗室
99mTc | 诊断 | 液态 | 1.48×1010 | 4.44×1012 | 治疗室
32P | 治疗 | 胶体 | 3.7×107 | 4.44×108 | 治疗室
密封放射性物质
核素 | 活度Bq | 活度测量日期 | 生产厂家 | 所在场所
90sr/90y | 1.743*106 | 2002.5.20 | 北京原子高科 | 核医学