1.焦磷酸测序仪：

要求可开展抗凝药物(华法林、氯吡格雷等)，叶酸、别嘌醇激素等药物基因检测。

- 药物浓度分析仪：单通道荧光免疫定量分析仪

要求开展：万古霉素、地高辛、卡马西平、丙戊酸钠、苯妥英钠、茶碱、抗肿瘤药物等药物检测。

- 3.相关配套设备能满足检测平台正常运行及实验室达标要求，见下表。

焦磷酸测序实验室基本配置

附件1仪器设备清单

| 序号 | 实验室分区 | 设备名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 试剂准备区 | 冰箱 | 提前拆装通电，冷藏冷冻温度正常 |
|  |  | 掌上（迷你）离心机 |  |
|  |  | 净化工作台 |  |
|  |  | 移液器（移液器架） | 一般量程10μL、100μL、200μL、1000μL各一支 |
| 2 | 样本制备区 | 冰箱 | 提前拆装通电，冷藏冷冻温度正常 |
|  |  | 高速离心机 | 12000rpm |
|  |  | 掌上（迷你）离心机 |  |
|  |  | 漩涡混匀仪 |  |
|  |  | 金属浴 |  |
|  |  | 生物安全柜 |  |
|  |  | 移液器（移液器架） | 一般量程10μL、100μL、200μL、1000μL各一支 |
| 3 | PCR扩增区 | PCR仪 |  |
| 4 | 产物分析区 | 冰箱 | 提前拆装通电，冷藏冷冻温度正常 |
|  |  | 高速离心机 | 6000-10000rpm |
|  |  | 掌上（迷你）离心机 |  |
|  |  | 恒温金属混匀仪 |  |
|  |  | 焦磷酸测序仪 |  |
|  |  | 移液器（移液器架） | 一般量程10μL、100μL、200μL、1000μL各一支 |

附件2试剂、耗材清单

| 序号 | 实验室分区 | 试剂耗材 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 试剂准备区 | 枪头（枪头盒） | 移液器各型号枪头需备齐 |
|  |  | 1.5mLEP管 |  |
|  |  | EP板 |  |
|  |  | PCR管 |  |
|  |  | PCR板架 |  |
|  |  | 冰盒 | 放置扩增酶 |
| 2 | 样本制备区 | 枪头（枪头盒） | 移液器各型号枪头需备齐 |
|  |  | 1.5mLEP管 |  |
|  |  | EP板 |  |
|  |  | PCR管 |  |
|  |  | PCR板架 |  |
|  |  | 无水乙醇（95%以上） |  |
|  |  | 异丙醇 |  |
| 3 | PCR扩增区 | PCR板架 |  |
| 4 | 产物分析区 | 枪头（枪头盒） | 移液器各型号枪头需备齐 |
|  |  | 1.5mLEP管 |  |
|  |  | EP板 |  |

药物浓度配置清单

| 产物分析区 | 设备名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | 丹大单通道药浓分析仪 | 1台 |
|  | 离心机 | 可以共用 |
|  | 移液器 | 可以共用 |