1.焦磷酸测序仪：
要求可开展抗凝药物(华法林、氯吡格雷等)，叶酸、别嘌醇激素等药物基因检测。
2. 药物浓度分析仪：单通道荧光免疫定量分析仪
[bookmark: _GoBack]要求开展：万古霉素、地高辛、卡马西平、丙戊酸钠、苯妥英钠、茶碱、抗肿瘤药物等药物检测。
3.相关配套设备能满足检测平台正常运行及实验室达标要求，见下表。

焦磷酸测序实验室基本配置
附件1仪器设备清单
	序号
	实验室分区
	设备名称
	备注

	1
	试剂准备区
	冰箱
	提前拆装通电，冷藏冷冻温度正常

	
	
	掌上（迷你）离心机
	

	
	
	净化工作台
	

	
	
	移液器（移液器架）
	一般量程10μL、100μL、200μL、1000μL各一支

	2
	样本制备区
	冰箱
	提前拆装通电，冷藏冷冻温度正常

	
	
	高速离心机
	12000rpm

	
	
	掌上（迷你）离心机
	

	
	
	漩涡混匀仪
	

	
	
	金属浴
	

	
	
	生物安全柜
	

	
	
	移液器（移液器架）
	一般量程10μL、100μL、200μL、1000μL各一支

	3
	PCR扩增区
	PCR仪
	

	4
	产物分析区
	冰箱
	提前拆装通电，冷藏冷冻温度正常

	
	
	高速离心机
	6000-10000rpm

	
	
	掌上（迷你）离心机
	

	
	
	恒温金属混匀仪
	

	
	
	焦磷酸测序仪
	

	
	
	移液器（移液器架）
	一般量程10μL、100μL、200μL、1000μL各一支



附件2试剂、耗材清单
	序号
	实验室分区
	试剂耗材
	备注

	1
	试剂准备区
	枪头（枪头盒）
	移液器各型号枪头需备齐

	
	
	1.5mLEP管
	

	
	
	EP板
	

	
	
	PCR管
	

	
	
	PCR板架
	

	
	
	冰盒
	放置扩增酶

	2
	样本制备区
	枪头（枪头盒）
	移液器各型号枪头需备齐

	
	
	1.5mLEP管
	

	
	
	EP板
	

	
	
	PCR管
	

	
	
	PCR板架
	

	
	
	无水乙醇（95%以上）
	

	
	
	异丙醇
	

	3
	PCR扩增区
	PCR板架
	

	4
	产物分析区
	枪头（枪头盒）
	移液器各型号枪头需备齐

	
	
	1.5mLEP管
	

	
	
	EP板
	



药物浓度配置清单
	 产物分析区
	设备名称
	     备注

	
	丹大单通道药浓分析仪
	 1台

	
	离心机
	可以共用

	
	移液器
	可以共用



