根管马达技术参数

| 电源输入 | AC100--240V,50/60Hz |
| --- | --- |
| 电源输出 | 5V-15V |
| 手柄电池 | ≥1200mAh可充电锂电池 |
| 底座电池 | ≥2000mAh可充电锂电池 |
| 转速 | 100--1200rpm |
| 扭矩 | 0.4--5.0Ncm |

主要配置

1、底座	1个

2、手柄	1个

3、弯手机	1个

4、注油嘴	1个

5、电源适配器	1个