热牙胶招标参数

一、技术参数

- 电源适配器输入：AC 100V-240V 50/60Hz

- 电源适配器输出：DC 12V-24V

- 电热元件功率≤10W

- *可充电电池容量≥1500mAh

二、技术特点

- 温控灵敏，显示简洁，操作方便。通过按压温度设置按键，可

设置合适的工作温度；

- *热熔牙胶充填机有预设温度可选择。

- 安全的保护机制，在无操作十分钟后将自动关机。

- 视觉、听觉双重操作提示信号，加热工作时，显示屏实时显示

工作尖尖端温度。