刨削系统技术参数

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 控制器 |  |
|  | *可以清除宫腔内的组织，包括粘膜下肌瘤与子宫内膜息肉。 |
| 组织切除器 |  |
|  | *刀片高速旋转运动（顺时针＞6000转/分钟）的同时往复运动（2次/秒） |
|  | 组织切除装置外部管路外径≤4毫米 |
| 宫腔镜 |  |
|  | 一体式宫腔镜设计 |
|  | *宫腔镜外管直径≤7.25mm， |
|  | 视 向 角：0° |
| 手术器械 |  |
|  | 包括配套抓钳，剪刀，异物钳 |

配置单

| 序号 | 产品中文名 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 组织切除系统控制器 | 1 |
| 2 | 脚踏开关 | 1 |
| 3 | 电源线 | 1 |
| 4 | 宫腔镜 | 1 |
| 5 | 专用可拆卸流出通道 | 1 |
| 6 | 宫腔镜光导纤维适配器 | 1 |
| 7 | 密封帽 | 1 |
| 8 | 手术器械 |  |
|  | 抓钳 | 1 |
|  | 剪刀 | 1 |
|  | 异物钳 | 1 |
| 9 | 设备台车 | 1 |