物流系统技术参数

| 序号 | 设备名称 | 型 号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5.5KW风机（国产） | 5.5KW | 1台 |  |
| 2 | 7.5KW风机（国产） | 7.5KW | 1台 |  |
| 3 | 风机（进口） | 5.5KW | 2台 |  |
| 4 | 工作站 | C160型 | 70个 |  |
| 5 | 三向换向器 | ST160C-3D1B | 11个 |  |
| 6 | 三向阀 | ST160C-3V0A | 3个 |  |
| 7 | 配电柜 | CCS 160系列 | 3个 |  |

维保服务内容：

- 因计算机硬件故障带来的操作系统和物流软件重新安装、数据恢复工作。

- 因计算机中的操作系统的问题带来的操作系统和物流软件重新安装、数据恢复工作。

- 因计算机感染病毒带来的操作系统和物流软件重新安装、数据恢复工作。

- 随时向甲方提供乙方最新的物流软件版本（包括中心计算机、工作站、换向器、三向阀、电源控制器）。

- 每个月电话回访一次，每一个季度对整个物流系统进行全面检查，包含工作站、换向器旋转精度的工作情况，传输瓶磨损情况，并及时做必要的调整，对于较为严重的问题向医院提出解决方案并负责解决。

- 根据甲方的要求，对甲方新招聘的医护人员进行物流操作的培训。

- 乙方的维护工程师处理物流运行过程中出现的疑难问题（白天12小时内到达）。

- 乙方工程师在医院服务时，应自觉遵守甲方管理制度，爱护甲方设备。提出解决方案，征得甲方工作人员同意后，再进行解决。

- 每个季度向医院领导上交物流运行报告。

- 物流系统维护所需的备件替代说明：

除了下列情况之外，乙方将免费提供备件维修：

1）、人为故意损坏或违章操作；

2）、医院漏水、着火而造成物流设备损坏；

3）、甲方服务范围外的其它设备出现故障而导致的物流设备损坏；

4）、进户电源超过了380VAC+10%；

5）、不可抗拒力造成的物流设备损坏；

- 维护期内，乙方将免费提供物流系统的全部备件。

- 12、乙方公开维修电话，直接接受甲方报修、报检电话。

- 13、所需采购配件按照销售价格向甲方及时提供。