超高清电子鼻咽喉镜技术参数

| 1 | 电子鼻咽喉镜 |
| --- | --- |
| 1.1 | 高清电子鼻咽喉镜 ，分辨率1920X1080P |
| 1.2 | 弯曲角度，上130°，下130° |
| 1.3 | 视野85°,景深：2-100mm |
| 1.4 | 插入管外径≤3.9mm，成人及儿童皆适用 |
| 1.5 | 内置麦克风，可用于喉镜检查或录制检查中的病人嗓音 |
| 1.6 | 枪式手柄，带功能按钮，可左右手交替操作，符合人体工程学原理 |
| 1.7 | 内置LED光源，使用寿命大于10000小时 |
| 2 | 要求可以兼容本院高清电子鼻咽喉镜摄像系统。 |
| 3 | 整机保修一年，终身负责维修 |