鼻内窥镜技术参数

1、鼻内窥镜

1.1、直径4.0mm；

1.2、视角0°、70°；

1.3、长度≥175mm；

*1.4、大图像，图幅在f：22mm的情况下，需实现34mm焦距的图幅大小；

*1.5、广角，视野≥90度；

1.6、高精度、高质量的透镜 ，景深大，色彩逼真；

1.7、可高温高压消毒： 134°C / 237°F