附件1

天门市第一人民医院楼体LED亮化质保清单

| 地点 | 外科楼 内科楼 |
| --- | --- |
| 总长度 | 1200米 |
| 类型 | LED线条灯 |
| 功率 | 12W（5050晶元灯珠/48珠） |
| 防护等级 | IP65 |
| 材质 | 优质拉伸铝材+高透光防水透镜+全灌胶防水 |
| 颜色 | 白光 |
| 电压 | DC24V |
| 尺寸 | 25*20*1000MM |
| 使用寿命 | 5万小时以上，产品无紫外线及辐射 |
| 质保期限 | 三年或以上 |

附件2

天门市第一人民医院发光字类维护保养清单

| 序号 | 地点 | 项目 | 内容 | 发光类型 | 电源规格 | 电源数量/台 | 有无钢结构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门诊楼 | 南立面楼顶发光字 | 院徽+天门市第一人民医院 | 外露发光 | 12v400w | 84 | 有 |
|  |  | 楼顶西面发光字 | 院徽+国家级胸痛中心 国家级卒中中心 | 外露发光 | 12v400w | 72 | 有 |
|  |  | 门诊6楼平台发光字 | 天门市急救中心+英文 | 外露发光 | 12v400w | 16 | 有 |
|  |  | 门诊一楼玻璃雨棚上发光字 | 门诊楼 急诊科 感染科+英文 | 外露发光 | 12v400w | 10 | 有 |
| 2 | 内科楼 | 楼顶南面 | 湖北科技学院附属医院 | 外露发光 | 12v400w | 12 | 有 |
|  |  | 楼顶北面 | 湖北科技学院附属医院 | 外露发光 | 12v400w | 12 | 有 |
|  |  | 楼顶上方红十标 | 红十字标 | 外露发光 | 12v400w | 4 | 有 |
|  |  | 一楼东玻璃雨棚上 | 2号楼 | 平面发光 | 12v400w | 1 | 有 |
|  |  | 一楼北玻璃雨棚上 | 2号楼 | 平面发光 | 12v400w | 1 | 有 |
|  |  | 15楼附楼西面 | 人民医院 | 外露发光 | 5v400w | 12 | 有 |
| 3 | 外科楼 | 楼顶南面发光字 | 人民医院 | 外露发光 | 5v400w | 16 | 有 |
|  |  | 楼顶北面发光字 | 人民医院 | 外露发光 | 5v400w | 16 | 有 |
|  |  | 楼顶西面发光字 | 120急救中心+红十字标 | 外露发光 | 5v400w | 10 | 有 |
|  |  | 一楼东门玻璃雨棚上 | 3号楼 | 平面发光 | 12v400w | 1 | 有 |
|  |  | 一楼南玻璃雨棚上 | 3号楼 | 平面发光 | 12v400w | 1 | 有 |
| 4 | 综合楼 | 北门发光字 | 4号楼 | 平面发光 | 12v400w | 1 | 有 |
|  |  | 东门发光字 | 4号楼 | 平面发光 | 12v400w | 1 | 无 |
|  |  | 楼体东面墙面 | 4号楼 | 平面发光 | 12v400w | 3 | 无 |
| 5 | 青年公寓 | 一楼玻璃雨棚上发光字 | 9号楼 临床学院 青年公寓 | 平面发光 | 12v400w | 6 | 有 |
| 6 | 药剂楼 | 楼顶西面发光字 | 国家级三级甲等综合医院 | 外露发光 | 5v400w | 20 | 有 |

维护保养期限：三年

天门市第一人民医院发光指向标识牌维护保养清单

| 序号 | 地点 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 门诊警务室（药店前大立牌） | 1 |
| 2 | 综合楼东门路口指示牌 | 1 |
| 3 | 工商银行前停车指示牌 | 1 |
| 4 | 单元楼北转角处大立牌 | 1 |
| 5 | 中百超市旁大立牌 | 1 |

维护保养期限：三年

附件3

天门市第一人民医院LED显示屏类维护保养清单

| 序号 | 地点 | 项目 | 规格 | 显示类型 | 数量/块 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门诊楼 | 一楼门诊大厅 | p1.25 | 全彩 | 2 |
|  |  | 一楼门大厅外条屏 | p10 | 单红 | 1 |
|  |  | 急诊科门外条屏 | p5 | 户外全彩 | 1 |
| 2 | 行政楼 | 行政5楼会议大屏 | p1.667 | 室内全彩 | 1 |
|  |  | 行政5楼会议字幕屏 | 3.75 | 室内单色 | 1 |
|  |  | 门诊5楼超声科窗口 | p5 | 室内全彩 | 1 |
| 3 | 内科楼 | 一楼大厅超市入口上方 | p4 | 室内全彩 | 1 |
|  |  | 一楼收费室窗口条屏 | p10 | 单红 | 14 |
| 4 | 外科楼 | 楼体南面三楼户外大屏 | p6 | 户外全彩 | 1 |
|  |  | 一楼大厅东面 | p4 | 室内全彩 | 1 |
| 5 | 青年公寓 | 一楼玻璃下方条屏 | p10 | 户外单色 | 1 |
|  |  | 120调试室拼接大屏3*2 | 55寸拼接屏 | 拼接屏 | 1 |
|  |  | 120调试室条屏 | p5 | 室内全彩 | 1 |
|  |  | 120调试室任务派车指示屏 | p5 | 室内全彩 | 1 |
|  | 合计 |  |  |  | 28 |

维护保养期限：三年