显微镜技术参数

①聚焦：微调焦机构分度值为0.001mm ；

②光源：高色彩还原LED光源，卤素灯光源；

③聚光镜：通用型阿贝聚光镜（NA.1.1），用于4X－100X；暗场干式聚光镜，用于10X－40X；暗场油式聚光镜，用于10X－100X