全自动细菌与分枝杆菌培养检测系统

技术参数及要求：

1. 能对血液、体液进行细菌和真菌的培养监测，监测能力通过FDA和SFDA的认证。

2. 系统可同时处理不少于120瓶的容量。

3. 系统具备容量扩充能力，可在不影响原仪器正常操作之下高容量扩充系统。

4. 具备与医院LIS双向连网能力，且可以同全自动鉴定药敏分析系统连接。