智能上下肢康复训练器

主要技术特点及参数：

1、显示屏：≥7寸彩色触摸屏

*2、电机功率：≥200w，提供足够的能量，适用于长时间的训练并避免电机过热

- 生物反馈训练：生物反馈模式≥3种

4、多领域康复训练：主动训练，助动训练，被动训练，对称性训练，等动训练，功率训练等训练模式≥6种

5、上肢训练把手：适合主动/被动训练

*6、配置计算机分析软件，可进行病人病历编辑且在训练评估和图表中显示以下训练参数，基于这些训练参数，可识别训练进程。软件涵盖主要内容：辅力矩、主力矩、左/右运动、痉挛计数、做功量（运动能量）、持续运动量、持续训练时间、力矩峰值、单向运动量、功率及左右对称训练曲线

7、配置足部弹簧锁定系统，可无需工具方便的调节终端的倾向，把手的高度和倾向，上身训练的调节，小腿支撑调节。

8、系统软件可升级功能，可添加训练内容（选配）和大容量记录训练数据。

9、安全性保护功能：具备声控紧急停止功能和紧急停止键

10、具备痉挛侦测功能，并且痉挛灵敏度可调：≥3级

11、可联机升级为团体对抗训练系统（选配）