蓝光治疗仪参数
1.更优波长425-500nm，
2.总辐射度＞30μW/(cm².nm),
3.使用寿命长＞50000个小时，
4.LED冷光源，
[bookmark: _GoBack]5.有移动支架，可灵活搭配暖箱，轻松可调。
