卧式体检仪

主要技术参数：

一、主要功能：
全彩色液晶触摸屏显示，中文输入

0-3岁身长、体重全电子高精度检测

快速智能体格测评；打印出身高体重BMI

软件支持头围、胸围的分析测评；

支持PC机实时采集数据，实时打印

可以分析婴幼儿发育状况

支持网络管理平台数据采集

脚踏开关控制婴幼儿的身长测量，确保测量更准确

脚踏锁定测量值，自动传输到电脑评价软件端，进行体格评价

具有自动校正功能

配备热敏打印机，直接打印测量结果
二、主要测量范围：
身长测量400mm-1140mm（液晶屏显示）

测量精度±1mm

体重范围0kg-60kg（压力传感器）

测量精度±10g

