医学检验检验科临床重点专科项目指南

1、血液体液检验：具备流式细胞分析技术，开展凝血功能、凝血因子、血液粘度、血友病因子、尿液蛋白检测等项目检测。

2、临床化学检验：开展内分泌项目、特殊蛋白质项目、维生素、激素、微量元素、糖和蛋白质代谢产物等相关检测。

3、临床免疫学：开展优生优育、抗核抗体、免疫球蛋白、免疫缺陷病、特殊抗原抗体等相关项目检测。

4、微生物学检验：具备气质联动技术，开展定量药敏试验、耐药性监测、特殊耐药酶检测。

5、分子生物学检测：具备高通量测序技术，开展有感染性病原体基因检测、耐药基因检测、遗传病基因检测，宏基因组分析、基因芯片、蛋白质芯片，细胞遗传检测等项目。

6、各类检验项目均应开展室内质量控制；室间质评参加率100%，年度所有项目参控合格率≥80%