宫腔镜附件参数

主机型号：迈瑞EC3

镜直径：①6.5mm一根

           ②5mm一根

原型号：410160a

        410057a

镜鞘：AN-002-302 AN-002-301

         AN-003-301 AN-003-302

4、光源线一根：3.5X3000
