护理教学模具配置明细及预算

	类别

	预算单价
（元）
	数量
（个）
	预算总价
（元）

	电子臀部注射训练模型
	2900
	1
	2900

	压伤护理模型
	2200
	1
	2200

	透明女性导尿训练模型
	4300
	1
	4300

	透明男性导尿训练模型
	4300
	1
	4300

	鼻胃管与气管护理教学模型
	1400
	1
	1400

	吸痰技能训练模型
	4500
	1
	4500

	显像引导下中心静脉穿刺模型
	35000
	1
	35000

	医用灌肠和辅助排便训练模型
	5000
	1
	5000

	高级动脉穿刺训练模型
	4000
	1
	4000

	儿童股静脉与股动脉穿刺训练模型医学模型
	
4000
	
1
	
4000

	护理训练口腔模型 护理假牙
	600
	1
	600

	全功能创伤护理人
	5000
	1
	5000

	医用护理人模型
	500
	50
	25000

	合计
	98200（元）




一、电子臀部注射训练模型
1、模型模拟成人臀部，解剖精确。
2、模型皮肤材料先进，手感真实，注射后不易留痕。
3、模型主要用于肌肉注射训练，可直接将液体注入肌肉，并通过预埋的排液管排出。
4、模型配有电子监测和错误报警功能：Ⅰ穿刺时，穿刺部位和深度均正确时，则绿灯；Ⅱ穿刺时，穿刺部位错误则红灯警示并电子报警；Ⅲ穿刺时，穿刺部位正确，但深度过深则绿灯红灯警示并电子报警。

二、 压伤护理模型
1、形象逼真，皮肤手感真实
2、 学员可以在其上练习伤口的清洗，对伤口进行分类，并且对伤口发展的各个阶段进行评估，同时 也可对伤口的长度、深度进行测量。

三、透明女性导尿训练模型
1、 生殖器官逼真，小阴唇可以分开，否则就看不到尿道。 
2、 可通过透明的耻骨观察骨盆和膀胱的相对位置，骨盆位置固定，可观察膀胱的位置和插入导管的角度 。 插入导管的阻力和压力与真实人体相似（插入导管时需要润滑油）。
3、 练习插入导管的各个步骤，可以外部观察到气囊导管膨胀和膨胀后导管的位置。 导管正确插入后，尿液（水）才会流出。

四、透明男性导尿训练模型
1、外部生殖器官造型逼真、手感真实。
2、可通过透明的耻骨部观察骨盆和膀胱的相对位置，骨盆位置固定，可观察膀胱的位置和插入导管的角度。
3、插入导管的阻力和压力真实人体相似。练习插入导管的各个步骤，可从外部观察到气囊膨胀和膨胀后导管的位置。
4、可使用临床标准双腔管或三腔管，生殖器可抬起与腹部形成60°角，体现三个弯曲、三个狭窄。导管正确插入后“尿液”才会流出。

五、鼻胃管与气管护理教学模型
由成人上半身基础护理的主要功能组成，可通过鼻腔和口腔进行病人呼吸气道管理与胃部的各项护理训练技术。包括以下操作
1、 洗头、洗脸
2、 眼耳的滴药、清洗
3、 口腔护理
4、 氧气吸入疗法
5、 气管切开护理
6、 气管吸痰处理
7、 口鼻管插管训练
8、 人工产生的颈动脉搏动生命体征六、吸痰技能训练模型


六、吸痰技能训练模型
1、具有材料柔软、手感逼真、操作真实等特点，能进行经鼻、口插入吸引管技术练习。脸部一侧打开，可以显示插入导管的位置。能显示鼻腔口腔的解剖结构和颈部结构。
2、吸引管可以插入鼻腔和口腔、气管内，可以模拟吸痰、练习气管内吸引。
3、模拟痰液可以放在口腔、鼻腔和气管内，增强练习插管技巧的真实效果。

七、显像引导下中心静脉穿刺模型
1解剖结构高度仿真:模型结构来源于真实人体数字字数据，具有通真的外在解
剖标志和精准的内在解剖结构:
2.模型模拟了真实人类组织的超声影像学特性，可在真实超声下看到模型模拟的内部结构，显像真实为超声教学提供了可操作的平台，支持所所有品牌的超声检查设备。
3、材质逼真、耐用:皮肤及内在结构材质有真实的组织触感，具有“自愈”
功能，穿刺后放置一段时间如人体组织--般自愈如前，不影响超声图像呈现，不
影响穿刺。
4、模型具有颈内静脉、颈动脉、锁骨下动脉、锁骨下静脉、腋动脉、腋静脉、
头臂静脉及上腔静脉、右心房等精确血管通路，可进行根据体表标志盲插和超声
引导下中心静脉穿刺置管全过程训。
 5、模型具有锁骨上神经，肌间神经，锁骨下神经和肌间沟后神经结构，可进行
根据体表标志盲插和超声引导下各种入路的臂丛神经阻滞麻醉训练。
6、可以通过注入模拟麻醉剂，便于超声下确认针尖位置及进行完整麻醉过程。
7、可进行中心静脉穿刺操作导丝和导管的置入全过程模拟训练，具有逼真的穿
刺手感体验。
8、模型具有通真的解剖结构包括气管，陶骨柄和锁骨等，用于盲插中心静脉置
管的定位。
9、血管仿真程度高: 模拟真实血管特点，静脉不充盈可被压缩，动脉保持不
可压缩;可自动模拟动脉搏动，可模拟血液在血管中的流动，模型的动脉中填充
了红色模拟血液，静脉中填充了蓝色模拟血液。
10、模拟注射麻醉剂/旧段根极血渡可以消除及回填， 力方便重复进行操作。
11、穿刺部位有替换模块
八、医用灌肠和辅助排便训练模型
1、模拟长期卧床病人或者年老无力的排便病人，仿真人尺寸大小、解剖结构准确。模型结构便于拆装、清洗。形象逼真、可显示标准的灌肠体位。
2、可以注射甘油进行灌肠（从腹部侧方的排液管流出）。腹壁可打开，可从透明的肠内看到灌肠导管的末端。将模拟粪便放入肠内，可再用恰当的技巧将其从肛门区出。
3、模型可以支持为左侧卧位，肛管自肛门插入直肠10厘米左右，自备灌
肠简挂于输液架.上，可灌入“灌肠液”约200毫升。


九、高级动脉穿刺训练模型
模型为仿生设计、技术领先、手感逼真，整体设计美观大方；操作使用简便。
1、配置有高仿真动静脉为一体的手臂模型，手臂按正常人体解剖位置设置有桡动脉、尺动脉、肱动脉及手背静脉网、肘正中静脉，头静脉，贵要静脉。
2、配置了动脉及静脉循环系统机座。机座内设置有电动动脉血液循环系统装置（脉搏启动仪）及内置静脉血液循环系统装置，不需悬挂血浆袋便可在操作练习时形成静脉血液循环。
3、机座内设置有静脉血液循环与液体自动分流系统，在输液练习时可自动将所输液体与血浆进行分流，使所输液体不会进入血浆囊冲淡血浆。
4、机座内设置有内置电源，在电量充足的情况下无需外接电源便能正常工作，电量不足可通过充电器进行补充。
5、模型动脉血管为仿生设计，由肌层和纤维层构成，血管柔软弹性好，抗压强度高（动脉管内压可维系在18kpa时穿刺出针不漏液）
6、模型动脉及静脉模拟血浆一次储存可在1000毫升以上。


十、儿童股静脉与股动脉穿刺训练模型医学模型
1、 仿真标准化病人模拟正常儿童大小；体表皮肤采用高分子材料制成，外观、手感真实、耐针效果好；
2、儿童仿真标准化病人取仰卧位，有规律的挤压手压球在腹股沟位可产生模拟股动脉搏动。
3、 可进行股动脉穿刺、股动脉搏动内侧即为股静脉，穿刺成功时有明显落空感，有血液回流。

十一、护理训练口腔模型 护理假牙
口腔护理模型放大5倍，可进行刷牙，牙线护理等功能。

十二、全功能创伤护理人
除了具有同类护理模拟人产品所具有的基础护理功能外，还应具备创伤护理功能，创伤模块具有模拟出血等功能特点，能够体验现场创伤处理及护理培训的真实感
 1、具有高级全功能护理训练模拟人的全部护理功能：洗头、洗脸； 眼耳清洗、滴药；口腔护理、假牙护理；口鼻气管插管； 气管切开护理； 吸痰法； 氧气吸入法； 口鼻饲食法；洗胃法；胸腔解剖重要器官结构；手臂静脉穿刺、注射、输液（血)； 三角肌皮下注射；股外侧肌注射； 胸腔、腹腔、肝脏、骨髓、腰椎穿刺；灌肠法；女性导尿术； 男性导尿术； 女性膀胱冲洗；男性膀胱冲洗；造瘘引流术； 臀部肌肉注射； 整理护理：擦浴、穿换衣裤。
2、具备创伤功能模块：面部烧伤Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ度；前额撕裂伤口； 颌骨创伤；锁骨开放性骨折与胸膛挫伤； 腹部创伤伴有小肠突露；右上臂肱骨开放性骨折；右手开放性骨折、软组织撕裂伤口； 骨组织暴露；右手掌枪弹伤口；右大腿股骨开放性骨折；右大腿复合型股骨骨折；右大腿金属异物刺伤；右小腿胫骨开放性骨折；右足开放性骨折小趾截断创伤；左前臂烧伤Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ度；左大腿截断创伤；左小腿胫骨闭合性骨折以及稞关节和足挫伤； 胸壁切开缝合伤口； 大腿外伤切开缝合伤口；大腿皮肤裂伤； 大腿感染性溃疡；足坏疽、第1、2、3足趾和足跟压疮；上臂截肢伤口；小腿截肢伤口。

十三、医用护理人模型
1、可反复进行心肺复苏操作。
2、能执行美国心脏学会(AHA)2015心肺复苏(CPR)＆心血管急救(ECC)新指南标准。
2、能模拟标准气道开放。
3、头颈部长280mm，头部可左右旋转，能模拟清理口腔异物。
4、 完整手臂长650mm，前臂可拆卸模拟断肢残疾。
5、 前臂长400mm,手肘可向内弯曲。
6、下肢海绵设计，可折叠便于携带。
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