| 类别 | 预算单价 （元） | 数量 （个） | 预算总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 成人心肺复苏模型 | 10000 | 6 | 60000 |
| 胸腹部切开缝合训练仪 | 1500 | 10 | 15000 |
| 孕妇腹部检查模型 | 4900 | 1 | 4900 |
| 分娩机转示教模型 | 3500 | 1 | 3500 |
| 人体心脏解剖模型 | 980 | 1 | 980 |
| 电动门静脉侧支循环模型 | 4800 | 1 | 4800 |
| 彩超心脏标本 | 1200 | 1 | 1200 |
| 人体脑部疾病模型 | 800 | 1 | 800 |
| 人体头颅骨大脑模型 | 1200 | 1 | 1200 |
| 头部附脑和动脉模型 | 2000 | 1 | 2000 |
| 人耳解剖模型 | 800 | 1 | 800 |
| 拔牙练习脓肿切开示教模型 | 2000 | 1 | 2000 |
| 合计 | 97180 |  |  |

教学办模型配置明细及预算

技术参数及要求

成人心肺复苏模型参数：

- 1、可进行人工呼吸和心外按压。可进行标准气道开放。

2、CPR训练，可进行按压和吹气训练。

3、训练和考核中全程语音提示，可开启和关闭语音，调节音量。

4、可自行设定操作时间，以秒为单位。

5、操作结束后打印操作过程

其它模型参数：

- 模拟人解剖特征明显，手感真实，肤色统一，形态逼真，外形美观。

- 皮肤模块具有清晰的三层结构，具有皮肤真实的组织张力。

- 3、特殊材质制成，缝合时针眼不明显，可进行多次练习。

- 4、可多部位练习皮肤切开、缝合、打结、拆线等外科操作技能。