	类别

	预算单价
（元）
	数量
（个）
	预算总价
（元）

	成人心肺复苏模型
	10000
	6
	60000

	胸腹部切开缝合训练仪
	1500
	10
	15000

	孕妇腹部检查模型
	4900
	1
	4900

	分娩机转示教模型
	3500
	1
	3500

	人体心脏解剖模型
	980
	1
	980

	电动门静脉侧支循环模型
	4800
	1
	4800

	彩超心脏标本
	1200
	1
	1200

	人体脑部疾病模型
	800
	1
	800

	人体头颅骨大脑模型
	1200
	1
	1200

	头部附脑和动脉模型
	2000
	1
	2000

	人耳解剖模型
	800
	1
	800

	拔牙练习脓肿切开示教模型
	2000
	1
	2000

	合计
	97180


教学办模型配置明细及预算


技术参数及要求
成人心肺复苏模型参数：
1、可进行人工呼吸和心外按压。可进行标准气道开放。
2、CPR训练，可进行按压和吹气训练。
3、训练和考核中全程语音提示，可开启和关闭语音，调节音量。
4、可自行设定操作时间，以秒为单位。
5、操作结束后打印操作过程
其它模型参数：
1、 模拟人解剖特征明显，手感真实，肤色统一，形态逼真，外形美观。
2、 皮肤模块具有清晰的三层结构，具有皮肤真实的组织张力。
3、特殊材质制成，缝合时针眼不明显，可进行多次练习。
4、可多部位练习皮肤切开、缝合、打结、拆线等外科操作技能。
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