计算机网络、精密空调、UPS等设备的维保服务以及相关软件平台的运维服务（硬件设备请见设备清单）。 硬件维保服务，巡检服务，计算机网络等运维服务，多维度设备智能运维管理平台一套。
公司需对维保设备清单提供硬件运维服务，故障配件免费更换服务，机房空调、环控、有线无线网络设备运维监控，日志管理与分析，巡检与故障处理；硬件故障免费维修更换、提供备品备件服务；系统迁移、优化等；设备健康巡检及设备软件版本上门升级服务等。需提供 7*24 小时保修服务；若设备出现故障后，需实时响应故障。 
维保硬件清单
维护设备清单
	序号
	设备名称
	品牌
	型号
	数量

	1
	门禁系统
	定制
	定制
	1

	2
	精密空调
	依米康
	SCA502D
	3

	3
	KVM
	力登
	数字控制器8台，系统软件1套，USB/PS2模块256个，17寸三合一液晶套件一个。
	1

	4
	机房环控
	纵横通
	纵横通
	1

	5
	UPS
	实达
	DPH-125K
	1

	6
	核心交换机（关键设备）
	中兴通讯
	8908E
	3

	7
	汇聚交换机（关键设备）
	中兴通讯
	8908
	2

	8
	汇聚交换机（关键设备）
	中兴通讯
	8905
	4

	9
	汇聚交换机（关键设备）
	中兴通讯
	5952E-CHS
	18

	10
	24口接入交换机
	中兴通讯
	5250-28TS
	35

	11
	24口接入交换机
	中兴通讯
	5124-AC
	70

	12
	48口接入交换机
	中兴通讯
	5250-52TS
	34

	13
	数据中心汇聚交换机（关键设备）
	中兴通讯
	ZXR10 9904
	3

	14
	楼栋汇聚A
	中兴通讯
	ZXR10 8905E
	6

	15
	楼栋汇聚B
	中兴通讯
	ZXR10-5950-36CM-1AC
	2

	16
	24口接入交换机
	H3C
	LS-5110-28P-SI 
	25

	17
	48口接入交换机
	H3C
	LS-5110-52P-SI
	25

	18
	汇聚交换机（关键设备）
	H3C
	LS-7006E 
	12

	19
	无线控制器（关键设备）
	H3C
	WX3520H
	4

	20
	放装式无线AP
	H3C
	WA4320
	150

	21
	病区入室型AP
	H3C
	EWP-WA4320i-X-FIT
	138

	22
	24口POE交换机
	H3C
	LS-S5110-28P-PWR
	25

	23
	无线内网安全准入系统
	H3C
	SWP-IMC7-IMP
	1

	24
	网络管理软件（关键设备）
	天融信
	TSM（TSM-NM）
	1

	25
	公用WIFI认证审计
	任子行
	G2000
	1

	26
	机房专用空调
	科华恒盛
	KHJA-12AU
	2

	27
	动力环境监控
	深圳迈世
	定制
	1


