天门市第一人民医院药剂楼低压配电柜改造采购需求
	项目名称
	药剂楼低压配电柜改造项目

	项目概况
	药剂楼低压配电室位于药剂楼一楼，低压柜因老化需更换。

	采购安装范围
	1、 旧配电柜拆除搬运至指定位置；
2、 新配电柜采购安装；

3、 电缆线路清理接线；

4、 通电调试验收；
5、 详细技术参数见设计图纸。

	质保期
	1年

	故障响应速度
	4小时内到达现场


采购设备清单
	序号
	货物名称
	单位
	数量
	备注

	1
	低压进线柜
	台
	1
	带后台监控

	2
	低压馈线柜
	台
	6
	带后台监控


