天门市第一人民医院汇侨院区热水系统搬迁、安装调试及配套设施采购需求

| 项目名称 | 本部院区热水改造项目 |
| --- | --- |
| 项目概况 | 本项目分为3个区域安装： 1、青年公寓楼3、4、5、6、8层洗浴用热水，设备主机及水箱安装在楼面平台，无设备基础。 2、感染楼2、3楼病房洗浴用热水，设备安装于楼顶，有原设备基础可利用。 3、综合楼7楼病房洗浴用热水，设备主机安装于2楼楼顶，有混凝土条形基础，水箱安装于一楼设备机房。 |
| 采购安装范围 | - 设备主机由汇侨院区搬运到本部院区安装调试； - 水箱及管道设备电气线路附件采购安装； - 分体式水控机采购安装，和原水控机兼容使用； - 设备调试验收； - 详细技术参数见图纸。 |
| 质保期 | 2年 |
| 故障响应速度 | 4小时内到达现场 |

采购安装设备清单

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5吨不锈钢圆形保温水箱 | 台 | 6 |  |
| 2 | 变频增压泵 | 台 | 6 |  |
| 3 | 分体式水控机 | 台 | 30 | 含IC卡100张 |
| 4 | 管道及电气线材辅材 | 批 | 1 |  |