天门市第一人民医院汇侨院区热水系统搬迁、安装调试及配套设施采购需求
	项目名称
	[bookmark: _GoBack]本部院区热水改造项目

	项目概况
	本项目分为3个区域安装：
1、青年公寓楼3、4、5、6、8层洗浴用热水，设备主机及水箱安装在楼面平台，无设备基础。
2、感染楼2、3楼病房洗浴用热水，设备安装于楼顶，有原设备基础可利用。
3、综合楼7楼病房洗浴用热水，设备主机安装于2楼楼顶，有混凝土条形基础，水箱安装于一楼设备机房。

	采购安装范围
	1、 设备主机由汇侨院区搬运到本部院区安装调试；
2、 水箱及管道设备电气线路附件采购安装；
3、 分体式水控机采购安装，和原水控机兼容使用；
4、 设备调试验收；
5、 详细技术参数见图纸。

	质保期
	2年

	故障响应速度
	4小时内到达现场



采购安装设备清单
	序号
	货物名称
	单位
	数量
	备注

	1
	5吨不锈钢圆形保温水箱
	台
	6
	

	2
	变频增压泵
	台
	6
	

	3
	分体式水控机
	台
	30
	含IC卡100张

	4
	管道及电气线材辅材
	批
	1
	




