激光载玻片打印机参数

- 采用激光直接标刻技术，激光直接烧灼出字符。

- ※无需色带和墨盒等打印耗材

- 可打印各种油漆面玻片，对玻片漆面平整度无严格要求。

- 打印精度高，打印出的二维码可轻松扫描。

- 可连接医院HIS和LIS系统。

- 可实现打印信息的导出及批量打印功能，也可实现自主人工输入信息打印功能。

- 整机集成彩色触摸屏，方便操作。

- 彩色触摸屏尺寸不小于8英寸。

- 一次可装载不少于100张载玻片。

- 机械推手将打印完成的玻片直接推送到玻片收集工位，避免打印完成的玻片自由滑落或摔落。

- 固定的玻片收集工位，无需可移动的玻片收集槽。

- 玻片收集工位一次可收集打印完成的玻片数不少于40张。

- 打印完成的玻片被横向推出，打印字迹位于打号机右侧。

- 打印完成的玻片收集采用堆栈结构，最先打印的玻片位于堆栈的最上方。

- 具有WIFI功能，可实现无线连接。

- 整机宽度不大于21cm，可放置在切片工作台上，打印速度≤6秒/玻片，即每分钟可以连续打印不少于10张载玻片。

- 内置空气过滤系统，滤除打印粉尘。

- 具有RJ45接口，可有线联接网络。

- ※外置分体电源设计，提高系统稳定性。

- 玻片上载架采用可拔插设计，方便装载玻片

- 玻片上载槽位于玻片打号机侧右方，方便装载玻片

- 本机集成电脑主机。

- ※windows操作系统。

- 具有蓝牙功能。

- 具有USB接口，用于数据的导入导出。

- 整机集成二维码扫描器。

- 配置紫外激光器。

配置清单：

- 主机一台

- 电源线一条

- USB数据线一条

- 内置二维码扫描器

- 玻片4盒（50片/盒）

- 玻片上载架1个

- 使用手册一本