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技术参数：
*1、集振动、温热、磁疗于一体，使治疗效果达到最佳；
2、床体采用人体工学的曲线设计；
*3、磁环任意定位或自由移动，可进行局部治疗和全身治疗；
4、同步音乐让患者心情更放松；
5、输出通道≥3路，独立控制互不干扰。
6、系统处方：≥50个（正弦波35个，方波15个）
7、用户处方：≥20个（正弦波10个，方波10个）
8、磁场强度：磁环0~25mT；温振导子0~25mT
9、波形：校正正弦波 — 方波
10、调制频率：2~100HZ（正弦波）；5~1000HZ（方波）
11、治疗时间：0~60min
12、温振导子温度：35~55°C
13、振动强度：≥3档，包含弱、中、强。

