电刀参数

一、技术参数

1	适用范围：配合单极和双极附件处理组织切割和凝血

2.单极切割模式≥二种：纯切，混切

3.单极凝血模式.电凝，电灼

二、配置要求

1	主机1 台

2	每套包含：说明书、维护、操作卡等

3	单极脚踏开关（双踏板脚踏开关）1只

4	双极脚踏开关1只