动态心电技术参数

1、需获得国家药监局《动态心电记录器》的医疗器械注册证

2、具备省级质量技术监督局颁发的计量器具型式批准证书

3、记录器采用固化式闪存，存储和回放数据速度更快，不易中病毒。

★4、普通心电采集4096点每秒采样率。

5、提供多方向起搏脉冲高频采样。

6、3导12导联根据导联线自动识别。

7、三通道支持最多7天记录、十二通道支持长达3天记录。

8、导联线材料为高韧度和高质量的TPU材料。

★9、具备特殊事件按钮。

★10、可与现有动态心电软件兼容使用。