UPS电池技术参数
1、 *电池电压：DC12V
2、 *电池容量：150Ah
3、 电池尺寸：L 483、W170、H283.5
4、 [bookmark: _GoBack]电池数量：80块
5、 工作温度范围: -20°C~55°C
6、 *质保期：3年及以上
7、 旧电池回收
