UPS电池技术参数

- *电池电压：DC12V

- *电池容量：150Ah

- 电池尺寸：L 483、W170、H283.5

- 电池数量：80块

- 工作温度范围: -20°C~55°C

- *质保期：3年及以上

- 旧电池回收