## 总表
竟陵院区公卫楼家具采购需求
序号 | 产品名称 | 部件名称 | 图片参考 | 规格 | 材料及工艺描述 | 数量 | 单位
一层
1 | 医用护士站 | 弧形站体 |  | L*660*738 | 1、材质：0.8mm厚优质电解钢板饰面，龙骨由1.5mm电解钢板不同部位使用，防潮防水，经久耐用，304#不锈钢站体底座高度为120mm、12mm厚复合亚克力医用人造石台面及饰板，无缝拼接，易清洁，满足院感需求； 2、配件：锁具、缓冲门铰、三节路轨、一字折弯斜拉手、站体内藏走线系统、台底配0.8mm厚电解钢板制作的支撑柜，不锈钢贴踢脚线，可根据需要选配主机箱、打印机柜、抽屉柜和掩门柜。 3、金属表面抑菌粉末静电喷涂，木纹色价格另计； | 5.9 | 延米 | 登记台
|  | 台面人造石 |  | L*700*12/40 |  | 5.9 | 延米
|  | 护士站前挡人造石 |  | L*700*12 |  | 3 | 延米
|  | 护士站三抽柜 |  | 400*450*710 |  | 1 | 个
|  | 护士站主机柜 |  | 300*450*710 |  | 2 | 个
|  | 键盘架 |  | 常规 |  | 2 | 个
|  | 亚克力字体 |  | 常规 |  | 1 | 套
2 | 办公椅 | 办公椅 |  | 580*610*950-1070 | 1、灰色PP加纤维背架； 2、灰色PP连体固定扶手； 3、环保高弹力海绵，优质网布饰面； 4、黑色原位锁定底盘，120#沉口4公分黑色气杆，∮325MM 灰色尼龙高脚，∮50MM黑色尼龙轮。 | 3 | 张
3 | 医用儿童诊断桌 | 医用儿童诊断桌 |  | 1440*1200*750 | 1、材质:台面、副柜采用E1级三聚氰胺板，不锈钢底座: 2、台面板/副柜层板25MM厚，其余16MM厚，门板开条形孔； 3、钢制吊挡板（可丝印LOGO,费用另计），下配钢脚，连接杆2条，钢制键盘架。 4、钢脚喷涂工艺，配仙人掌电解板装饰件 | 2 | 张 | 儿童体检室
4 | 医用儿童诊断床 | 医用儿童诊断床 |  | 1360*530*950 | 1、材质：优质西皮皮质，易清洁，40#高弹力海绵，优质夹板内衬；1.2mm厚金属脚架和拉杆，结构稳固； 2、配件：优质五金配件，配可调脚，三节路轨，160哑金色拉手； 3、支撑柜为优质0.8mm厚电解钢板，不锈钢底座，金属表面抑菌粉末静电喷涂。 4、西皮可印制图案 | 1 | 张
5 | 办公椅 | 办公椅 |  | 580*610*950-1070 | 1、灰色PP加纤维背架； 2、灰色PP连体固定扶手； 3、环保高弹力海绵，优质网布饰面； 4、黑色原位锁定底盘，120#沉口4公分黑色气杆，∮325MM 灰色尼龙高脚，∮50MM黑色尼龙轮。 | 2 | 张
6 | 病人椅 | 病人椅 | #NAME? | 常规 | 1、一体成型PP椅座，标配定型绵坐垫； 2、标配坐壳 3、细砂粉喷2.0mm管材四脚架； | 2 | 张
7 | 医用诊断桌 | 医用诊断桌 |  | 1500*1500*750 | 1、材质：台面/侧屏风为25mmE1级刨花板，木纹饰面。 2、配件：缓冲门铰、三节路轨、128不锈钢拉手、木制支撑柜含主机柜、单门单抽柜、效率柜，带钢制吊档板、塑料键盘架； 3、金属表面抑菌粉末静电喷涂。 | 2 | 张 | 孕产妇体检室
8 | 办公椅 | 办公椅 |  | 580*610*950-1070 | 1、灰色PP加纤维背架； 2、灰色PP连体固定扶手； 3、环保高弹力海绵，优质网布饰面； 4、黑色原位锁定底盘，120#沉口4公分黑色气杆，∮325MM 灰色尼龙高脚，∮50MM黑色尼龙轮。 | 2 | 张
9 | 病人椅 | 病人椅 | #NAME? | 常规 | 1、一体成型PP椅座，标配定型绵坐垫； 2、标配坐壳 3、细砂粉喷2.0mm管材四脚架； | 2 | 张
10 | 钢制文件柜 | 钢制文件柜 |  | 900*450*2000 | 1、材质：0.8mm优质电解钢板，经久耐用 2、配件：128U型不锈钢拉手、缓冲液压门铰、含三件活动层板； 3、金属表面抑菌粉末静电喷涂。 4、配置：上玻璃门，可根据现场装修及空间搭配不同颜色。木纹转印价格另计 | 1 | 个
11 | 钢制文件柜 | 钢制文件柜 |  | 900*450*2000 | 1、材质：0.8mm优质电解钢板，经久耐用 2、配件：128U型不锈钢拉手、缓冲液压门铰、含三件活动层板； 3、金属表面抑菌粉末静电喷涂。 4、配置：上玻璃门，可根据现场装修及空间搭配不同颜色。木纹转印价格另计 | 4 | 个 | 资料室
12 | 医用处置柜 | 处置地柜 | #NAME? | L*630/600*837 | 1、材质：0.8mm厚电解钢板、背架主龙骨1.5mm厚及0.8mm饰面电解钢板，防潮防水，经久耐用，304#不锈钢地脚线、12mm厚复合亚克力医用人造石台面，无缝拼接，易清洁，满足院感需求； 2、配件：一字折弯斜拉手、缓冲门铰、三节路轨、ABS标签卡槽、上柜下柜内、柜子中部各一件活动层板、感应水龙头管为304不锈钢、316不锈钢手工水盆； 3、金属表面抑菌粉末静电喷涂； 4、垃圾柜工艺：一体成形PP垃圾盖304不锈钢支撑杆支撑开启方式； ； | 3.6 | 延米 | 处置室
|  | 抽屉分隔板 |  | 常规 |  | 3.6 | 延米
|  | 人造石台面 |  | L*630/600*12/30 |  | 3.6 | 延米
|  | 医用背架 |  | L*45*1850 |  | 3.6 | 延米
|  | 医用吊柜 |  | L*350*550 |  | 3.6 | 延米
|  | 医用分类垃圾柜 |  | 1000*630/600*837 |  | 1 | 组
|  | 转角地柜含台面 |  | 900*900*837/850 |  | 1 | 组
|  | 转角背架及吊柜 |  | 900*900*550/1850 |  | 1 | 组
|  | 封板 |  | 50*2000 |  | 1 | 组
|  | 垃圾桶 |  | 常规 |  | 2 | 个
|  | 亚克力档水 |  | 8MM |  | 1 | 组
13 | 医用诊断床 | 医用诊断床 |  | 1900*620*670 | 1、材质：优质西皮皮质，易清洁，40#高弹力海绵，优质夹板内衬；1.2mm厚金属脚架和拉杆，结构稳固； 2、配件：优质五金配件，配可调脚； 3、金属表面抑菌粉末静电喷涂。 | 1 | 张
14 | 医用工作台 | 医用工作台 |  | 1400*600*750 | 1、材质：台面为25mm厚E1级刨花板，木纹饰面，开孔配60线盒。 2、配木制键盘架 3、台下配木制配柜 ，全16MM厚刨花板，采用三节导轨，常规锁具，带木制吊档板、可选128不锈钢U型拉手或塑料暗拉手、木制键盘架； | 1 | 组 | 犬伤门诊
15 | 办公椅 | 办公椅 |  | 580*610*950-1070 | 1、灰色PP加纤维背架； 2、灰色PP连体固定扶手； 3、环保高弹力海绵，优质网布饰面； 4、黑色原位锁定底盘，120#沉口4公分黑色气杆，∮325MM 灰色尼龙高脚，∮50MM黑色尼龙轮。 | 1 | 张
16 | 候诊椅 | 三人位候诊椅 |  | 三人位 | 1、椅面：采用聚合物多元醇制备自结皮100%聚氨酯（PU）材质，内置钢架,背板与座板正面采用2.0mm冷板冲压成型，冷板上压有加强筋工艺，背板与座板核心受力处采用了加厚冷板焊接成型；椅面为一体式全PU包裹设计，座椅面不得有任何凹凸缝线，避免藏污垢，安装简单牢固，座椅各部件间采用螺纹连接，不能采用焊接，单个椅面静态承载能力≥250kg。座椅面宽度：515-520mm、座椅总深度：650-655mm、座椅总高度855-860mm 2、承重横梁：采用直径为80mm-82mm、厚度为2.5mm-3.0mm的形状为六边异形的铝合金或者不锈钢材质，高强度防潮防锈；横梁与椅面及扶手脚的连接为卡扣式结构，整条横梁光滑平整不得有任何钻孔或焊接位，横梁两端由ABS工程塑料件作帽盖，厂家的铭牌只能粘贴在横梁两端，不能张贴于产品的其它明显位置。 3、扶手：采用优质铝合金材质压铸成型，表面采用耐磨的静电环氧基粉末或聚脂或氟炭喷涂，扶手为全封闭式结构，不分左右；扶手长度400-415mm，扶手高度310-320mm，扶手面宽38-40mm，扶手距地面高度625-635mm，扶手拆装方便，扶手可根据需求安装于横梁任何部位。 4、站脚：采用优质铝合金经模具压铸成型，椅脚面宽50-80mm，椅腿高度300-315mm，椅脚长度600-605mm，单只脚重量≥1.6kg，站脚为“人”字形结构以确保最佳的支撑稳定性。 5、连接紧固件：椅面与横梁之间采用厚度4.5mm-5.0mm的钢制夹码上下卡扣式紧固连接，使整排座椅使用后保持一条水平线，加强椅面稳固性能，椅面安装位置可根据具体要求进行调整。 | 1 | 组
17 | 采血台 | 采血台 |  | 1800*1600*750 | 0.8mm厚电解钢板、背架主龙骨1.5mm厚及0.8mm饰面电解钢板，防潮防水，经久耐用，304#不锈钢地脚线、12mm厚复合亚克力医用人造石台面，无缝拼接，易清洁，满足院感需求； 2、配件：一字折弯斜拉手、缓冲门铰、三节路轨 3、副柜用于放置抽血器具及敷衍材料。 | 3 | 组 | 接种台
18 | 办公椅 | 办公椅 |  | 580*610*950-1070 | 1、灰色PP加纤维背架； 2、灰色PP连体固定扶手； 3、环保高弹力海绵，优质网布饰面； 4、黑色原位锁定底盘，120#沉口4公分黑色气杆，∮325MM 灰色尼龙高脚，∮50MM黑色尼龙轮。 | 3 | 张
19 | 病人椅 | 病人椅 | #NAME? | 常规 | 1、一体成型PP椅座，标配定型绵坐垫； 2、标配坐壳 3、细砂粉喷2.0mm管材四脚架； | 3 | 张
20 | 等候沙发 | 等候沙发 |  | Φ3200*720 | 1、内框架：实木框架配多层夹板装钉而成； 2、海绵：靠背为35密度高回弹切割新棉，坐垫为45密度高回弹切割新棉； 3、承重弹力结构：靠背装钉进口多条橡筋，坐垫为标准间距蛇形簧+平衡进口橡筋+面布； 4、面料：可选布艺/西皮； 5、沙发脚：不锈钢圆柱脚 | 2 | 组 | 等候区
21 | 医用洽谈椅 | 医用洽谈椅 |  | 630*700*740 | 1、海绵：内部为高回弹定型海棉； 2、面料：可选布艺/西皮； 3、五金：铝合金脚； | 4 | 张
22 | 大圆几 | 大圆几 |  | Φ800*550 | 1、材质：桌面为25mm白色烤漆板,Φ500砂白色喷涂底盘； 2、桌面常规色：白色/黑色烤漆； | 2 | 张
23 | 候诊椅 | 三人位候诊椅5 |  | 三人位 | 1、椅面：采用聚合物多元醇制备自结皮100%聚氨酯（PU）材质，内置钢架,背板与座板正面采用2.0mm冷板冲压成型，冷板上压有加强筋工艺，背板与座板核心受力处采用了加厚冷板焊接成型；椅面为一体式全PU包裹设计，座椅面不得有任何凹凸缝线，避免藏污垢，安装简单牢固，座椅各部件间采用螺纹连接，不能采用焊接，单个椅面静态承载能力≥250kg。座椅面宽度：515-520mm、座椅总深度：650-655mm、座椅总高度855-860mm 2、承重横梁：采用直径为80mm-82mm、厚度为2.5mm-3.0mm的形状为六边异形的铝合金或者不锈钢材质，高强度防潮防锈；横梁与椅面及扶手脚的连接为卡扣式结构，整条横梁光滑平整不得有任何钻孔或焊接位，横梁两端由ABS工程塑料件作帽盖，厂家的铭牌只能粘贴在横梁两端，不能张贴于产品的其它明显位置。 3、扶手：采用优质铝合金材质压铸成型，表面采用耐磨的静电环氧基粉末或聚脂或氟炭喷涂，扶手为全封闭式结构，不分左右；扶手长度400-415mm，扶手高度310-320mm，扶手面宽38-40mm，扶手距地面高度625-635mm，扶手拆装方便，扶手可根据需求安装于横梁任何部位。 4、站脚：采用优质铝合金经模具压铸成型，椅脚面宽50-80mm，椅腿高度300-315mm，椅脚长度600-605mm，单只脚重量≥1.6kg，站脚为“人”字形结构以确保最佳的支撑稳定性。 5、连接紧固件：椅面与横梁之间采用厚度4.5mm-5.0mm的钢制夹码上下卡扣式紧固连接，使整排座椅使用后保持一条水平线，加强椅面稳固性能，椅面安装位置可根据具体要求进行调整。 | 6 | 组
24 | 办公桌 | 办公桌 |  | 1200*600*750 | 1、材质：台面为25mmE1级刨花板，木纹饰面，钢制脚架，表面静电喷涂处理； 2、配件：三节路轨、可选钢制键盘架或木制键盘架、可选塑料暗拉手或128U型不锈钢拉手 3、配置：木制无顶支撑柜。 | 1 | 张 | 应急处置、留观间
25 | 医生工作椅 | 医生工作椅 |  | 580*610*950-1070 | 1、灰色PP加纤维背架； 2、灰色PP连体固定扶手； 3、环保高弹力海绵，优质网布饰面； 4、黑色原位锁定底盘，120#沉口4公分黑色气杆，∮325MM 灰色尼龙高脚，∮50MM黑色尼龙轮。 | 1 | 张
26 | 圆型沙发 | 圆型沙发 |  | Φ2000*740 | 1、内框架：实木框架配多层夹板装钉而成； 2、海绵：靠背为35密度高回弹切割新棉，坐垫为45密度高回弹切割新棉； 3、承重弹力结构：靠背装钉进口多条橡筋，坐垫为标准间距蛇形簧+平衡进口橡筋+面布； 4、面料：可选布艺/西皮； 5、沙发脚：不锈钢圆柱脚 | 1 | 组
二层
1 | 医用治疗柜 | 医用地柜 |  | L*630/600*837 | 1、材质：0.8mm厚电解钢板，防潮防水，经久耐用，304#不锈钢地脚线、12mm厚复合亚克力医用人造石台面，无缝拼接，易清洁，满足院感需求； 2、配件：一字折弯斜拉手、缓冲门铰、柜子中部一件活动层板、感应水龙头管为304不锈钢、304不锈钢手工水盆； 3、金属表面抑菌粉末静电喷涂，木纹色价格另计； | 5.9 | 延米 | 血压、身高、视力、体重
|  | 人造石台面 |  | L*630/600*12/30 |  | 5.9 | 延米
|  | 封板 |  | 50*837 |  | 2 | 组
2 | 医用实验台 | 实验地柜 |  | L*750/600*837/850 | 1、材质：0.8mm电解钢板、12mm厚优质理化板、304#不锈钢踢脚线； 2、配件：缓冲门铰、三节路轨、一字折弯斜拉手； 3、配置：PVC给排水管路，下柜内含检修门。 4、工艺：可根据客户需求增加工作位并带检修口。 5.三角电源钢制支架，不含86面板 | 4 | 延米 | 生化检测室
3 | 医用转椅 | 医用转椅 |  | 常规 | 1、坐垫 :PU自结皮 340*230MM 2、靠背：PU自结皮 150*150MM 3、汽杆:电镀表面处理，行程：140MM 4、椅脚：铁电镀,半径 280MM 5、脚轮：PUΦ50MM | 3 | 张
4 | 医用抽血台 | 医用抽血台（无副柜） |  | 主台：L*600*1100 | 1、材质：0.8mm厚优质电解钢板饰面，龙骨由1.5mm电解钢板不同部位使用，防潮防水，经久耐用，304#不锈钢站体底座高度为120mm、12mm厚复合亚克力医用人造石台面及饰板，无缝拼接，易清洁，满足院感需求； 2、金属表面抑菌粉末静电喷涂； | 7.3 | 延米 | 采血窗口
5 | 办公桌 | 办公桌 |  | 1200*600*750 | 1、材质：台面为25mmE1级刨花板，木纹饰面，钢制脚架，表面静电喷涂处理； 2、配件：三节路轨、可选钢制键盘架或木制键盘架、可选塑料暗拉手或128U型不锈钢拉手 3、配置：木制无顶支撑柜。 | 2 | 张
6 | 医生工作椅 | 医生工作椅 |  | 580*610*950-1070 | 1、灰色PP加纤维背架； 2、灰色PP连体固定扶手； 3、环保高弹力海绵，优质网布饰面； 4、黑色原位锁定底盘，120#沉口4公分黑色气杆，∮325MM 灰色尼龙高脚，∮50MM黑色尼龙轮。 | 2 | 张
7 | 医用护士站 | L型站体 |  | L*660*738 | 1、材质：0.8mm厚优质电解钢板饰面，龙骨由1.5mm电解钢板不同部位使用，防潮防水，经久耐用，304#不锈钢站体底座高度为120mm、12mm厚复合亚克力医用人造石台面及饰板，无缝拼接，易清洁，满足院感需求； 2、配件：锁具、缓冲门铰、三节路轨、一字折弯斜拉手、站体内藏走线系统、台底配0.8mm厚电解钢板制作的支撑柜，不锈钢贴踢脚线，可根据需要选配主机箱、打印机柜、抽屉柜和掩门柜。 3、金属表面抑菌粉末静电喷涂，木纹色价格另计； | 8.54 | 延米
|  | 弧形站体含台面人造石 |  | 700/660*738/750 |  | 1 | 个
|  | 台面人造石 |  | L*700*12/40 |  | 8.54 | 延米
|  | 看台 |  | L*300*400 |  | 4.92 | 延米
|  | 看台人造石 |  | L*300*12/40 |  | 4.92 | 延米
|  | 护士站前档人造石 |  | L*700*12 |  | 4.92 | 延米
|  | 护士站三抽柜 |  | 400*450*710 |  | 4 | 个
|  | 护士站主机柜 |  | 300*450*710 |  | 3 | 个
|  | 键盘架 |  | 常规 |  | 3 | 个
|  | 开口柜 |  | 335*235*335 |  | 2 | 个
8 | 医生工作椅 | 医生工作椅 |  | 580*610*950-1070 | 1、灰色PP加纤维背架； 2、灰色PP连体固定扶手； 3、环保高弹力海绵，优质网布饰面； 4、黑色原位锁定底盘，120#沉口4公分黑色气杆，∮325MM 灰色尼龙高脚，∮50MM黑色尼龙轮。 | 4 | 张
9 | 等候沙发 | 等候沙发 |  | 3240*2520*740 | 1、内框架：实木框架配多层夹板+木方装钉而成； 2、海绵：坐垫为45密度高回弹切割新棉； 3、面料：西皮或者布料； 4、五金：全高温喷涂钢架 5、配置：茶几面板为16mm三胺板 | 1 | 组 | 等候区
10 | 大圆几 | 大圆几 |  | Φ550*550 | 1、材质：桌面为斜边白色烤漆板,Φ350原木色底座； 2、桌面常规色：白色烤漆； | 1 | 张
11 | 异形转角沙发 | 异形转角沙发 |  | 4200*2500*700 | 1、内框架：实木框架配多层夹板装钉而成； 2、海绵：靠背为35密度高回弹切割新棉，坐垫为45密度高回弹切割新棉； 承重弹力结构：靠背装钉进口多条橡筋，坐垫为标准间距蛇形簧+平衡进口橡筋+面布； 3、面料：可选布艺/西皮； 4、沙发脚：高温喷涂钢脚架 | 1 | 张
12 | 大圆几 | 大圆几 |  | Φ550*550 | 1、材质：桌面为斜边白色烤漆板,Φ350原木色底座； 2、桌面常规色：白色烤漆； | 2 | 张
13 | 候诊椅 | 三人位候诊椅5 |  | 三人位 | 1、椅面：采用聚合物多元醇制备自结皮100%聚氨酯（PU）材质，内置钢架,背板与座板正面采用2.0mm冷板冲压成型，冷板上压有加强筋工艺，背板与座板核心受力处采用了加厚冷板焊接成型；椅面为一体式全PU包裹设计，座椅面不得有任何凹凸缝线，避免藏污垢，安装简单牢固，座椅各部件间采用螺纹连接，不能采用焊接，单个椅面静态承载能力≥250kg。座椅面宽度：515-520mm、座椅总深度：650-655mm、座椅总高度855-860mm 2、承重横梁：采用直径为80mm-82mm、厚度为2.5mm-3.0mm的形状为六边异形的铝合金或者不锈钢材质，高强度防潮防锈；横梁与椅面及扶手脚的连接为卡扣式结构，整条横梁光滑平整不得有任何钻孔或焊接位，横梁两端由ABS工程塑料件作帽盖，厂家的铭牌只能粘贴在横梁两端，不能张贴于产品的其它明显位置。 3、扶手：采用优质铝合金材质压铸成型，表面采用耐磨的静电环氧基粉末或聚脂或氟炭喷涂，扶手为全封闭式结构，不分左右；扶手长度400-415mm，扶手高度310-320mm，扶手面宽38-40mm，扶手距地面高度625-635mm，扶手拆装方便，扶手可根据需求安装于横梁任何部位。 4、站脚：采用优质铝合金经模具压铸成型，椅脚面宽50-80mm，椅腿高度300-315mm，椅脚长度600-605mm，单只脚重量≥1.6kg，站脚为“人”字形结构以确保最佳的支撑稳定性。 5、连接紧固件：椅面与横梁之间采用厚度4.5mm-5.0mm的钢制夹码上下卡扣式紧固连接，使整排座椅使用后保持一条水平线，加强椅面稳固性能，椅面安装位置可根据具体要求进行调整。 | 12 | 组
14 | 医用工作台 | 医用工作台 |  | 1400*600*750 | 1、材质：台面为25mm厚E1级刨花板，木纹饰面，开孔配60线盒。 2、配木制键盘架 3、台下配木制配柜 ，全16MM厚刨花板，采用三节导轨，常规锁具，带木制吊档板、可选128不锈钢U型拉手或塑料暗拉手、木制键盘架； | 5 | 组 | 团队办公区/肺功能室/心电图室/B超室
15 | 办公椅 | 办公椅 |  | 580*610*950-1070 | 1、灰色PP加纤维背架； 2、灰色PP连体固定扶手； 3、环保高弹力海绵，优质网布饰面； 4、黑色原位锁定底盘，120#沉口4公分黑色气杆，∮325MM 灰色尼龙高脚，∮50MM黑色尼龙轮。 | 5 | 张
16 | 钢制文件柜 | 钢制文件柜 |  | 900*450*2000 | 1、材质：0.8mm优质电解钢板，经久耐用 2、配件：128U型不锈钢拉手、缓冲液压门铰、含三件活动层板； 3、金属表面抑菌粉末静电喷涂。 4、配置：上玻璃门，可根据现场装修及空间搭配不同颜色。 | 1 | 个
17 | 候诊椅 | 三人位候诊椅5 |  | 三人位 | 1、椅面：采用聚合物多元醇制备自结皮100%聚氨酯（PU）材质，内置钢架,背板与座板正面采用2.0mm冷板冲压成型，冷板上压有加强筋工艺，背板与座板核心受力处采用了加厚冷板焊接成型；椅面为一体式全PU包裹设计，座椅面不得有任何凹凸缝线，避免藏污垢，安装简单牢固，座椅各部件间采用螺纹连接，不能采用焊接，单个椅面静态承载能力≥250kg。座椅面宽度：515-520mm、座椅总深度：650-655mm、座椅总高度855-860mm 2、承重横梁：采用直径为80mm-82mm、厚度为2.5mm-3.0mm的形状为六边异形的铝合金或者不锈钢材质，高强度防潮防锈；横梁与椅面及扶手脚的连接为卡扣式结构，整条横梁光滑平整不得有任何钻孔或焊接位，横梁两端由ABS工程塑料件作帽盖，厂家的铭牌只能粘贴在横梁两端，不能张贴于产品的其它明显位置。 3、扶手：采用优质铝合金材质压铸成型，表面采用耐磨的静电环氧基粉末或聚脂或氟炭喷涂，扶手为全封闭式结构，不分左右；扶手长度400-415mm，扶手高度310-320mm，扶手面宽38-40mm，扶手距地面高度625-635mm，扶手拆装方便，扶手可根据需求安装于横梁任何部位。 4、站脚：采用优质铝合金经模具压铸成型，椅脚面宽50-80mm，椅腿高度300-315mm，椅脚长度600-605mm，单只脚重量≥1.6kg，站脚为“人”字形结构以确保最佳的支撑稳定性。 5、连接紧固件：椅面与横梁之间采用厚度4.5mm-5.0mm的钢制夹码上下卡扣式紧固连接，使整排座椅使用后保持一条水平线，加强椅面稳固性能，椅面安装位置可根据具体要求进行调整。 | 1 | 组
18 | 办公桌 | 办公桌 |  | 1200*600*750 | 1、材质：台面为25mmE1级刨花板，木纹饰面，钢制脚架，表面静电喷涂处理； 2、配件：三节路轨、可选钢制键盘架或木制键盘架、可选塑料暗拉手或128U型不锈钢拉手 3、配置：木制无顶支撑柜。 | 1 | 张 | 休检资料室
19 | 医生工作椅 | 医生工作椅 |  | 580*610*950-1070 | 1、灰色PP加纤维背架； 2、灰色PP连体固定扶手； 3、环保高弹力海绵，优质网布饰面； 4、黑色原位锁定底盘，120#沉口4公分黑色气杆，∮325MM 灰色尼龙高脚，∮50MM黑色尼龙轮。 | 1 | 张
20 | 钢制文件柜 | 钢制文件柜 |  | 900*450*2000 | 1、材质：0.8mm优质电解钢板，经久耐用 2、配件：128U型不锈钢拉手、缓冲液压门铰、含三件活动层板； 3、金属表面抑菌粉末静电喷涂。 4、配置：上玻璃门，可根据现场装修及空间搭配不同颜色。 | 4 | 个