检验科实验室维保

- 维保标准：

医院实验室净化系统定时定期维护保养，以确保符合原设计的净化标准。检 测标准依据《生物安全实验室建筑技术规范》GB50346-2011及《医院空气净 化管理规范》WS/T368-2012要求。

- 维保范围：

- 检验科分子生物实验室及微生物实验室共11 间。

- 合同外维保材料或配件由甲乙双方协商采购，乙方负责更换。

- 在维保期内，为甲方更换实验室高效过滤器，并邀请湖北省省内有相应资质的第三

方进行检测，检测结果应符合国家规范相关标准。

三、设备维修保养工作内容

| 序号 | - 服务区域 |  | 数量 | 服务范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 净化机组部分 | 排风机组 | 2台套 | 维修及维护保养 |  |
|  |  | 新风机组 | 2台套 | 维修及维护保养 |  |
|  |  | - 加湿器 | 5套 | 维修及维护保养 |  |
| 2 | - 实验室部分 | - 装饰、电动门 | 12楼 | 维修及维护保养 |  |
|  |  | - UPS | 1套 | 维修及维护保养 |  |
|  |  | 门禁系统 | 12楼 | 维修、维护 |  |
|  |  | - 门锁、把手等 | 12楼 | 维修、维护 |  |
|  |  | - 初效过滤器 | 8套 | 清洗、更换 | - 每月免费换新一次 |
|  |  | - 中效过滤器 | 8套 | 清洗、更换 | - 每季度免费换新一次 |
|  |  | - 高效过滤器 | 48套 | 更换、自检 | - 每年免费换新 - 一次 |
|  |  | - 空调设备 | 4套 | 维修及维护保养 |  |
|  |  | - 多联机内机 | 24套 | 维修及维护保养 |  |
|  |  | - 消毒机 | 67套 | 维修及维护保养 |  |
| 3 | 室外机部分 | - 模块机组及多联机 | 12楼 | 维修及维护保养 |  |
| 4 | 净化整体部分 | - 第三方检测 | - 分子实验 - 室及微生 物实验室 | - 维修及维护保养 - 尘埃粒子数、菌落数、温度、照度、风速、压差、新风 - 量等 | - 出具检测报 - 告及检测公 - 司资质 |