服务费用明细

1、大型设备类放射年检费用

	检测周期：
	2024年、2025年共两年；

	检测次数：
	每年1次，共2次；

	检测数量：
	共监测47台，含核医学病房，具体清单见附件；以实际检测数为准。


2、个人剂量监测费用

	监测周期：
	2024年第1季度至第2025年第4季度，即2024年1月1日至2025年12月31日，共8个季度；

	监测次数：
	每季度1次，共4次；

	监测人数：
	共监测179人；以实际检测数为准。


附设备清单：

	序号
	装置名称
	型号
	生产厂家
	设备编号
	所在场所
	检测项目

	1
	口腔X射线计算机体层摄影系统
	I-CAT 17-19
	美国/卡瓦盛邦
	2016000804
	放射科1号检查室
	性能/防护

	2
	数字乳腺X射线摄影系统
	Senographe Pristina
	通用电气医疗系统两合公司GE MEDICAL SYSTEMS SCS
	802189BU1
	放射科2号检查室
	性能/防护

	3
	DR
	VS
	菲利浦
	5120
	放射科4号检查室
	性能/防护

	4
	医用诊断X线透视摄影系统
	Uni-Vision
	岛津企业管理（中国）有限公司/中国上海
	61Z957
	放射科5号检查室
	性能/防护

	5
	骨密度仪
	LUNAR
	美国GE
	30938球管编号
	放射科6号检查室
	性能/防护

	6
	数字胃肠机
	OPERAT90fp
	GMM
	1500193
	放射科7号检查室
	性能/防护

	7
	DR
	ESsenta
	菲利浦
	7458
	放射科8号检查室
	性能/防护

	8
	双板悬吊数字化X射线摄影系统
	Digital Diagnost
	飞利浦
	SN20860011
	放射科9号检查室
	性能/防护

	9
	DR
	R104/A
	意大利GMM
	2014003681
	门诊1楼急诊拍片室
	性能/防护

	10
	移动uDR370
	uDR370i
	上海联影
	2016000802
	内科13楼特护婴儿室
	性能/防护

	11
	数字化移动式摄影X射线机
	TMB300DR
	Technix S.P.A 意大利
	2016000718
	外科楼6楼ICU
	性能/防护

	12
	移动式摄影X射线机
	DRX-Revolution
	锐珂
	800750
	外科楼6楼ICU
	性能/防护

	13
	数字化移动式摄影X射线机
	Optima XR240amx
	通用电气GE
	DF2402000107wk
	内科楼9楼NICU
	性能/防护

	14
	健康体检科DR机房
	uDR370i
	上海联影
	522052
	健康体检科DR机房
	性能/防护

	15
	数字化厢式X线机
	AKHX-55H-RAD
	深圳艾瑞克电气有限公司
	1908105
	体检车
	性能/防护

	16
	小C臂
	TCA6S
	意大利
	54 -10-36-215
	手术2室
	性能/防护

	17
	小C臂
	TCA6S
	意大利
	54 -15-005-743
	手术3室
	性能/防护

	18
	小C臂
	SIEMENS,Cios Select
	西门子
	10169
	手术4室
	性能/防护

	19
	牙科X射线机
	BRT-C
	南昌宝镭特医用设备科技有限公司
	1801796T
	门急诊楼5层口腔科
	性能/防护

	20
	体外冲击波碎石机
	HK.ESWL-Vm
	深圳市慧康医疗器械
	5381
	外科楼12楼碎石机房
	性能/防护

	21
	16排CT
	Optima520
	美国GE
	2014367146
	门诊1楼急诊CT室
	性能/防护

	22
	16排CT
	SOMATOMgo.now
	西门子
	11061618
	行政楼一楼CT1室
	性能/防护

	23
	64排CT
	LightSped Vctxt+
	美国GE
	2011354406
	行政楼一楼CT2室
	性能/防护

	24
	128排CT
	飞利浦医疗集团（海法）以色列
	Brilliance iCT
	76802132
	行政楼一楼CT3室
	性能/防护

	25
	X射线计算机体层摄影系统
	Optima CT620
	航卫通用电气医疗系统有限公司
	4874844
	外科楼一楼CT机房
	性能/防护

	26
	医用电子直线加速器
	CLINAC 23EX
	美国瓦里安
	5691
	外科负一楼放疗科
	性能/防护

	27
	医用电子直线加速器
	Precise Digital Accelerator
	Elekta Limited
	2017000657
	外科负一楼放疗科
	性能/防护

	28
	模拟定位机
	SIMULIX—HQ
	荷兰核通
	A063
	放疗科
	性能/防护

	29
	DSA
	ARTIS ZEE
	西门子
	2013361594
	内科楼二楼DSA1室
	性能/防护

	30
	医用血管造影X射线装置
	AIIura Xper FD20C
	菲利普
	2017000658
	内科楼二楼DSA2室
	性能/防护

	31
	SPECT单光子发射型计算机断层扫描系统含所有表面污染测定
	Infinia
	美国Ge
	18655
	核医学科楼
	性能/防护/表面污染检测

	32
	移动DR


	菲利浦
	Mobile Diagnost wDR R2
 
	84568037
	1号楼21楼血液科
	性能/防护

	33
	DR
	MXHF-1500DR
	韩国
	SC13090011
	竟陵院区放射科
	DR

	33
	16排CT 
	OptimaAdvance
	航卫通用电气医疗系统有限公司
	CBCSG2100004HM
	竟陵院区门诊一楼CT室
	16排CT 

	35
	双排CT 
	MX4000DUAL
	荷兰飞利浦医疗器械集团中国沈阳
	PDL090032
	竟陵院区门诊二楼CT室
	双排CT 

	36
	移动手术X射线机
	PLX1128
	南京普爱
	12B15141
	竟陵院区手术室
	移动手术X射线机

	37
	方舱CT
	Optima520
	美国GE
	GBDCG21000HM
	汇侨院区感染楼CT
	性能/防护

	38
	DR
	
	
	
	汇侨院区急诊楼
	

	39
	CT
	
	
	
	汇侨院区急诊楼
	

	40
	DSA
	
	
	
	汇侨院区医技楼
	

	41
	CT
	
	
	
	汇侨院区医技楼
	

	42
	数字胃肠机
	
	
	
	汇侨院区医技楼
	

	43
	待定
	
	
	
	汇侨院区
	

	44
	待定
	
	
	
	汇侨院区
	

	45
	待定
	
	
	
	汇侨院区
	

	46
	待定
	
	
	
	汇侨院区
	

	47
	待定
	
	
	
	汇侨院区
	


