职工小区电表预付费系统改造采购需求

一、招标要求

对医院小区13栋住宅楼和173户卡表登记用户，通过更新原有软件和硬件设备，实现以下目标：

- 实现小程序7*24小时在线缴费功能，实时查询用电明细及历史用电缴费记录；

- 实现实时在线监控电表运行工况，异常状态及时预警与告警；

(3）实现远程分合闸功能，免除人工现场进行分合闸；

(4）免除用户购卡、换卡费用，免除用户充值后现场插卡操作。

- 二、需更新或更换原有软件和硬件设备清单

| - 序号 | - 名称 | - 单位 | - 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 4G数据采集器 | - 台 | - 40 |  |
| - 2 | - 单相费控智能电表 | - 只 | - 200 |  |
| - 3 | - 手机支付APP小程序 | - 套 | - 1 |  |
| - 4 | - 电表综合管理软件 | - 套 | - 1 |  |
| - 5 | - 工程所需的相关辅材 | - / | - / |  |